部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案

| 序号 | 地市 | 县 （市、区） | 乡镇 | 保护区 名称 | 保护区级别 | 水质保护目标 | 水域保护范围 | 陆域保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 白云区 | 人和镇 | 流溪河人和段饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 人和水厂吸水口上游1500米至吸水口下游1500米的河段，河道中泓线至吸水口一侧河堤临水侧堤肩之间的区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 人和水厂吸水口上游4000米至吸水口下游4000米的河段，流溪河两岸河堤临水侧堤肩之间的区域（一级保护区水域除外）。 | 相应的二级保护区水域边界线向两岸陆域纵深1000米的陆域（一级保护区陆域除外）。 |
| 2 | 广州市 | 白云区 | 钟落潭镇 | 流溪河竹料段饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 竹料水厂吸水口上游1500米至吸水口下游1500米的河段，河道中泓线至吸水口一侧河堤临水侧堤肩之间的区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 竹料水厂吸水口上游4000米至吸水口下游4000米的河段，流溪河两岸河堤临水侧堤肩之间的区域（一级保护区水域除外）。 | 相应的二级保护区水域边界线向两岸陆域纵深1000米的陆域（一级保护区陆域除外）。 |
| 3 | 广州市 | 白云区 | 钟落潭镇 | 流溪河钟落潭段饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 钟落潭水厂吸水口上游1500米至吸水口下游100米的河段，两岸河堤临水侧堤肩之间的区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 钟落潭水厂吸水口上游4000米至吸水口下游300米的河段，流溪河两岸河堤临水侧堤肩之间的区域（一级保护区水域除外）。 | 相应的二级保护区水域边界线向两岸陆域纵深300米的陆域（一级保护区陆域除外）。 |
| 4 | 广州市 | 花都区 | 狮岭镇 | 伯公坳水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向沿岸陆域纵深200米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 水库周边山脊分水岭内的汇水区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 5 | 广州市 | 花都区 | 狮岭镇 | 白沙田水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向沿岸陆域纵深200米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 水库周边山脊分水岭内的汇水区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 6 | 广州市 | 花都区 | 梯面镇 | 羊石水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向沿岸陆域纵深200米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 水库周边山脊分水岭内的汇水区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 7 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 密石山林山溪水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 密石山林山溪吸水口上游1300米至吸水口下游100米的河段，5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 密石山林吸水口至吸水口下游300米的河段，10年一遇洪水所能淹没的区域（一级保护区水域向外）。 | 相应的二级保护区水域边界线向两岸陆域纵深至第一重山山脊线的汇水区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 8 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 石马龙水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 石马龙水库正常水位线的水域。 | 石马龙水库吸水口侧的一级保护区水域边界线向沿岸陆域纵深200米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 白水寨瀑布流域、白水寨水库和七星墩水库正常水位线的水域。 | 相应的二级保护区水域边界线向沿岸陆域纵深至第一重山山脊线的汇水区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 9 | 广州市 | 增城市 | 派潭镇 | 派潭河高滩段饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 梅都水厂吸水口上游1500米（派潭河及其支流汉湖河）至吸水口下游100米的河段，5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 梅都水厂吸水口沿派潭河上游4000米至吸水口下游300米的河段，吸水口沿汉湖河上游3500米至吸水口下游300米的河段；10年一遇洪水所能淹没的区域（一级保护区水域除外）。 | 相应的二级保护区水域边界线向两岸陆域纵深1000米的陆域。（一级保护区陆域除外）。 |
| 10 | 广州市 | 增城市 | 正果镇 | 增江正果段饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 增江正果水厂吸水口上游1500米至吸水口下游100米的河段，5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 增江正果水厂吸水口上游4000米至吸水口下游300米的河段，10年一遇洪水所能淹没的区域（一级保护区水域除外）。 | 相应的二级保护区水域边界线向两岸陆域纵深1000米的陆域（一级保护区陆域除外）。 |
| 11 | 广州市 | 增城市 | 小楼镇 | 增江小楼段饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 增江小楼水厂吸水口上游1400米至吸水口下游100米处的河段，5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 增江小楼水厂吸水口上游4000米至吸水口下游300米的河段，10年一遇洪水所能淹没的区域（一级保护区水域除外）。 | 相应的二级保护区水域边界线向两岸陆域纵深1000米的陆域（一级保护区陆域除外）。 |
| 12 | 广州市 | 增城市 | 石滩镇 | 增江石滩段饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 增江三江水厂吸水口上游1500米至吸水口下游1500米的河段，5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 增江三江水厂吸水口上游4000米至吸水口下游3700米的河段，10年一遇洪水所能淹没的区域（一级保护区水域除外）。下游与现行新塘、新和水厂二级保护区相接。 | 相应的二级保护区水域边界线向两岸陆域纵深1000米的陆域（一级保护区陆域除外）。 |
| 13 | 广州市 | 增城市 | 中新镇 | 西福河里汾段饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 福和水厂吸水口上游1500米（西福河及其支流里汾河）至吸水口下游100米的河段，5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 福和水厂吸水口沿西福河上游5000米（接联安水库）至吸水口下游300米的河段，吸水口沿里汾河上游3500米至吸水口下游300米的河段；10年一遇洪水所能淹没的区域（一级保护区水域除外）。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深1000米的陆域（一级保护区陆域除外），与联安水库二级保护区陆域相接。 |
|  |  |  |  |  | 准保护区 | Ⅲ类 | 福和水厂吸水口沿里汾河上游3500米至4000米的河段，10年一遇洪水所能淹没的区域。 | 相应的准保护区水域边界线向两岸陆域纵深1000米的陆域。 |
| 14 | 广州市 | 从化市 | 良口镇 | 流溪河良口段饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 良口水厂吸水口上游1000米至吸水口下游100米的河段，有堤防处为流溪河两岸河堤临水侧堤肩之间的区域，无堤防处为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 良口水厂吸水口上游4000米（流溪河及其主要支流牛路水）至吸水口下游300米的河段，有堤防处为流溪河两岸河堤临水侧堤肩之间的区域，无堤防处为10年一遇洪水所能淹没的区域（一级保护区水域除外）。 | 相应的二级保护区水域边界线向两岸陆域纵深约1000米的陆域（一级保护区陆域除外）。 |
| 15 | 广州市 | 从化市 | 吕田镇 | 吕田河支流三大夫水长岭段饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 淼泉水厂吸水口上游三大夫水山溪水源头至吸水口下游100米的河段，5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 相应的一级保护区水域边界线向两岸陆域纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 淼泉水厂吸水口至吸水口下游300米的河段，10年一遇洪水所能淹没的区域（一级保护区水域除外）。 | 相应的二级保护区水域边界线向两岸陆域纵深约1000米的集水范围（一级保护区陆域除外）。 |
| 16 | 广州市 | 从化市 | 鳌头镇 | 茂墩水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 茂墩水库正常水位线的水域。 | 鳌头水厂吸水口半径300米范围内的一级保护区水域边界线向沿岸陆域纵深200米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 茂墩水库周边都一重山山脊线以内的汇水区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 17 | 佛山市 | 南海区 | 九江镇 | 九江自来水公司九江水厂水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水厂吸水点上游1000米下游500米之间的水域（含滩涂地）及流入上述范围的支涌。 | 相应一级保护区水域两岸河堤面中心线至河堤外坡脚之间的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 以河道中泓线为界，在一级保护区周边算起上游2500米，下游500米的水域（含滩涂地）及流入上述范围的支涌。 | 相应二级保护区水域两岸河堤面中心线至河堤外坡脚之间的陆域。 |
| 18 | 佛山市 | 南海区 | 西樵镇 | 裕泉水厂水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 以河道中泓线为界，水厂吸水点上游1000米下游500米之间的水域（含滩涂地）及流入上述范围的支涌。 | 相应一级保护区水域取水口一侧河堤面中心线至河堤外坡脚之间的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 与高明水厂饮用水源二级保护区重合。 | 与高明水厂饮用水源二级保护区重合。 |
| 19 | 佛山市 | 顺德区 | 杏坛镇 | 右滩水厂水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 以河道中泓线为界，西江干流段水厂吸水点上游1000米下游500米之间的水域（含滩涂地）及从西江干流与甘竹溪交汇断面起往甘竹溪下溯500米的水域（含滩涂地）与流入上述范围的支涌。 | 相应一级保护区水域两岸河堤面中心线至河堤外坡脚之间的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 以河道中泓线为界，在西江段一级保护区周边算起上游2500米，下游500米的水域（含滩涂地）及甘竹溪段一级保护区下游200米的水域（含滩涂地）与流入上述范围的支涌（英雄河）从闸门起延伸500米。 | 相应二级保护区水域两岸河堤面中心线至河堤外坡脚之间的陆域（无河堤处相应二级保护区水域两岸河堤面中心线向陆纵深50米）。 |
| 20 | 佛山市 | 高明区 | 杨和镇 | 杨梅水厂水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 包含三亩石水库全部水域在内从沙河入库断面起上溯1000米至水厂吸水点下游500米之间的水域（含滩涂地）与流入上述范围的支涌。 | 三亩石水库集水流域分水岭以下陆域及一级保护区水域两岸河堤面中心线向陆纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级水域保护区周边算起上游2500米的水域（含滩涂地）及流入上述范围的支涌。 | 相应二级保护区水域两岸河堤面中心线向陆纵深50米的陆域。 |
| 21 | 佛山市 | 高明区 | 更合镇 | 合水水厂水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 合水水厂吸水点上游1000米下游220米之间的水域（含滩涂地）及流入上述范围的支涌。 | 相应一级保护区水域两岸河堤面中心线至河堤外坡脚之间的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 在一级保护区周边算起上游2500米，下游500米的水域（含滩涂地）及流入上述范围的支涌。 | 相应二级保护区水域两岸河堤面中心线至河堤外坡脚之间的陆域。 |
| 22 | 佛山市 | 三水区 | 西南、云东街道 | 石塘水厂水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 石塘水厂吸水点上游1000米下游500米之间的水域（含滩涂地）及流入上述范围的支涌。 | 相应一级保护区水域两岸河堤面中心线至河堤外坡脚之间的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 在一级保护区周边算起上游2500米，下游500米的水域（含滩涂地）及流入上述范围的支涌。 | 相应二级保护区水域两岸河堤面中心线至河堤外坡脚之间的陆域。 |
| 23 | 佛山市 | 三水区 | 南山镇 | 迳口水厂水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 迳口水厂吸水点上游1000米下游500米之间的水域（含滩涂地）及流入上述范围的支涌。 | 相应一级保护区水域两岸河堤面中心线至河堤外坡脚之间的陆域（无河堤处相应一级保护区水域两岸河堤面中心线向陆纵深50米）。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 在一级保护区周边算起上游2500米，下游500米的水域（含滩涂地）及流入上述范围的支涌。 | 相应二级保护区水域两岸河堤面中心线至河堤外坡脚之间的陆域（无河堤处相应二级保护区水域两岸河堤面中心线向陆纵深50米）。 |
| 24 | 佛山市 | 高明区 | 杨和镇 | 西坑水库备用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 全部水域。 | 集水流域分水岭以下陆域。 |
| 25 | 韶关市 | 浈江区 | 花坪镇 | 浈江区花坪镇西牛潭水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 西牛潭水库正常水位下的全部水域范围。 | 取水口300米范围内的水域沿岸纵深200米范围内的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域集雨范围。 |
| 26 | 韶关市 | 曲江区 | 沙溪镇 | 曲江区沙溪镇梅子坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米至上游1500米内的水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域上游边界以上的水域范围。 | 相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线的陆域集雨范围。 |
| 27 | 韶关市 | 乐昌市 | 坪石镇 | 乐昌市坪石镇武江饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米至上游1500米内的水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 取水口下游300米至取水口上游4000米除一级保护区范围之外的水域范围。 | 相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深1000米的陆域汇水范围。 |
| 28 | 韶关市 | 乐昌市 | 坪石镇 | 乐昌市秀水镇辽思水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米至上游1500米内的水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域上游边界上溯2500米的水域范围。 | 相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线1000米内的陆域集雨范围。 |
| 29 | 韶关市 | 乐昌市 | 廊田镇 | 乐昌市廊田镇龙山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 龙山水库正常水位下的全部水域范围。 | 水库周边正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线/S247内侧的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 入库河流上溯3000米除一级保护区外的汇水区域。 |
| 30 | 韶关市 | 乐昌市 | 黄圃镇 | 乐昌市黄圃镇猪婆井饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游乡道以上的水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深200米的陆域范围。 |
| 31 | 韶关市 | 乐昌市 | 梅花镇 | 乐昌市梅花镇竹子塘饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 竹子塘正常水位下的全部水域范围。 | 竹子塘周边第一重山山脊线以内的陆域集雨范围。 |
| 32 | 韶关市 | 乐昌市 | 梅花镇 | 乐昌市梅花镇鹧鸪塘饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 鹧鸪塘正常水位下的全部水域范围。 | 鹧鸪塘周边第一重山山脊线以内的陆域集雨范围。 |
| 33 | 韶关市 | 乐昌市 | 沙坪镇 | 乐昌市沙坪镇八宝山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 八宝山水库正常水位下的全部水域范围。 | 水库周边第一重山山脊线以内的陆域集雨范围及流域分水岭内的汇水区域。 |
| 34 | 韶关市 | 乐昌市 | 庆云镇 | 乐昌市庆云镇肖家饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米以上全部的水域。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线的陆域集雨范围。 |
| 35 | 韶关市 | 乐昌市 | 白石镇 | 乐昌市白石镇幸福水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 幸福水库正常水位下的全部水域范围。 | 水库周边第一重山山脊线以内的陆域集雨范围。 |
| 36 | 韶关市 | 南雄市 | 古市镇 | 南雄市古市镇大坪水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米至上游2000米内的水域范围（拦水坝主要回水水域）。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域上游边界上溯1500米的水域范围。 | 相应二级保护区水域两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线1000米内的陆域集雨范围。 |
| 37 | 韶关市 | 南雄市 | 珠玑镇、湖口镇 | 南雄市珠玑镇叟里元下洞饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米至上游1500米内的水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域上游边界上溯2500米的水域范围。 | 相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线1000米内的陆域集雨范围。 |
| 38 | 韶关市 | 南雄市 | 乌迳镇 | 南雄市乌迳镇铜锣坵饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米至上游1500米内的水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域上游边界上溯2500米的水域范围。 | 相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线1000米内的陆域集雨范围。 |
| 39 | 韶关市 | 南雄市 | 南亩镇、黄坑镇 | 南雄市南亩镇中寺村委米添村上面饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米以上全部水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
| 40 | 韶关市 | 南雄市 | 邓坊镇 | 南雄市邓坊镇里源村杨梅水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 杨梅水库正常水位下的全部水域范围。 | 水库周边第一重山山脊线以内的陆域集雨范围。 |
| 41 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 乳源县桂头镇杨溪水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米至上游1500米内的水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域上游边界上溯2500米的水域范围。 | 相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线1000米内的陆域集雨范围。 |
| 42 | 韶关市 | 翁源县 | 官渡镇 | 翁源县官渡镇六户山饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米至上游1500米内的水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 取水口下游300米至取水口上游4000米除一级保护区范围之外的水域。 | 相应二级保护区水域沿的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
| 43 | 韶关市 | 翁源县 | 翁城镇 | 翁源县翁城镇黄塘村河背山闷子泉饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 取水口所在山坡集雨面。 |
| 44 | 韶关市 | 翁源县 | 新江镇 | 翁源县新江镇凉桥村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米以上全部水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
| 45 | 韶关市 | 翁源县 | 周陂镇 | 翁城镇周陂镇五指山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 五指山水库正常水位下的全部水域范围。 | 五指山水库周边第一重山山脊线以内的陆域集雨范围。 |
| 46 | 韶关市 | 翁源县 | 江尾镇 | 翁城镇江尾镇联益村高桥坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米以上全部水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
| 47 | 韶关市 | 始兴县 | 马市镇 | 始兴县马市镇河角水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 河角水库正常水位下的全部水域范围。 | 水库周边正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线/S244内侧的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 入库河流流域分水岭除一级保护区外的汇水区域。 |
| 48 | 韶关市 | 始兴县 | 隘子镇 | 始兴县隘子镇中心桃水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米以上全部水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
| 49 | 韶关市 | 新丰县 | 马头镇 | 新丰县马头镇鲁古河水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 鲁古河水库正常水位的全部水域范围。 | 取水口300米范围内的水域沿岸纵深200米范围内的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 入库河流上溯3000米的水域范围。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域集雨范围及入库河流上溯3000米的汇水区域。 |
| 50 | 韶关市 | 新丰县 | 回龙镇 | 新丰县回龙镇回龙水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 回龙水库正常水位下的全部水域范围。 | 水库周边第一重山山脊线以内集雨范围及流域分水岭内的汇水区域。 |
| 51 | 韶关市 | 新丰县 | 遥田镇 | 新丰县遥田镇桃源水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 桃源水库正常水位下的全部水域范围。 | 水库周边第一重山山脊线以内集雨范围及流域分水岭内的汇水区域。 |
| 52 | 韶关市 | 新丰县 | 梅坑镇 | 新丰县梅坑镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米以上全部水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
| 53 | 韶关市 | 新丰县 | 黄磜镇 | 新丰县黄磜镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米以上全部水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
| 54 | 韶关市 | 新丰县 | 沙田镇 | 新丰县沙田镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米以上全部水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
| 55 | 韶关市 | 仁化县 | 周田镇 | 仁化县周田镇灵溪河饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米至上游1500米内的水域范围。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 取水口下游300米至上游4000米除一级保护区范围之外的水域范围。 | 相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线1000米内的陆域集雨范围。 |
| 56 | 韶关市 | 仁化县 | 长江镇 | 仁化县长江镇杨梅坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口下游100米以上全部水域。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线1000米内的陆域集雨范围。 |
| 57 | 韶关市 | 仁化县 | 石塘镇 | 仁化县石塘镇大水坝饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 大水坝水库正常水位下的全部水域范围。 | 水库周边正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线/S345内侧的陆域集雨范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 入库河流流域分水岭内的汇水区域。 |
| 58 | 河源市 | 龙川县 | 贝岭镇 | 贝岭雁化水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 雁化水库的全部水域（取水口坐标E115.3230°，N24.6662°）。 | 雁化水库的全部汇水区域。 |
| 59 | 河源市 | 龙川县 | 车田镇 | 车田新村水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 新村水库正常水位线（231.25米）以下的全部水库水域（取水口坐标E115.2370°，N24.5283°）。 | 以取水口（E115.2370°，N24.5283°）为中心半径700米范围内的新村水库正常水位线（231.25米）沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的龙川县所辖陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 嶂石河汇入新村水库点处向嶂石河上游延伸2500米的嶂石河水域。 | ①除一级保护区陆域外的新村水库正常水位线（231.25米）沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的龙川县所辖陆域范围；②嶂石河二级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 60 | 河源市 | 龙川县 | 车田镇 | 车田鹤且大水坑水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 鹤且大水坑的全部水域（取水口坐标：E115.2691°，N24.5369°）。 | 鹤且大水坑的全部汇水区域。 |
| 61 | 河源市 | 龙川县 | 赤光镇 | 赤光大塘坑水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 大塘坑水库的全部水域（取水口坐标：E115.4429°，N24.3665°）。 | 大塘坑水库的全部汇水区域。 |
| 62 | 河源市 | 龙川县 | 登云镇 | 登云大眉山水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 大眉山水库的全部水域（取水口坐标：E115.4124°，N24.0517°）。 | 大眉山水库的全部龙川县所辖汇水区域。 |
| 63 | 河源市 | 龙川县 | 登云镇 | 登云罗塘卜水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 罗塘卜水库的全部水域（取水口坐标：E115.4111°，N24.0891°）。 | 罗塘卜水库的全部汇水区域。 |
| 64 | 河源市 | 龙川县 | 丰稔镇 | 丰稔成塘河水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.3394°，N24.1708°）下游100米处至上游1500米处的成塘河水域。 | 相应一级保护区水域两岸向陆延伸50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | ①一级保护区水域上游边界处向上游延伸至广梅汕铁路跨成塘河铁路桥处的成塘河水域，长约3.3公里；②一级保护区水域下游边界处向下游延伸200米的成塘河水域。 | 除一级保护区陆域外，相应一级和二级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 65 | 河源市 | 龙川县 | 鹤市镇 | 鹤市径背水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 径背水库的全部水域（取水口坐标：E115.3745°，N23.9890°）。 | 径背水库的全部汇水区域。 |
| 66 | 河源市 | 龙川县 | 黄布镇 | 黄布旺塘沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.3036°，N23.9664°）下游100米处至旺塘沥源头的旺塘沥水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 67 | 河源市 | 龙川县 | 黄石镇 | 黄石白水礤水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 白水礤水库的全部水域（取水口坐标：E115.2729°，N24.3159°）。 | 白水礤水库的全部汇水区域。 |
| 68 | 河源市 | 龙川县 | 回龙镇 | 回龙罗南坑沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.5167°，N24.3867°）下游100米处至罗南坑沥源头的罗南坑沥水域（包括对陂水库）。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 69 | 河源市 | 龙川县 | 回龙镇 | 回龙罗回坑沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.5230°，N24.3661°）下游100米处至罗回坑沥源头的罗回坑沥水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 70 | 河源市 | 龙川县 | 回龙镇 | 回龙万光坑沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.5496°，N24.3736°）下游100米处至万光坑沥源头的万光坑沥水域。 | 相应一级保护区水域的全部龙川县所辖汇水区域。 |
| 71 | 河源市 | 龙川县 | 黎咀镇 | 黎咀兰胜坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.3254°，N24.3081°）下游100米处至兰胜坑水源头的兰胜坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 72 | 河源市 | 龙川县 | 龙母镇 | 龙母高陂水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 高陂水库正常水位线（194.15米）以下的全部水域（取水口坐标：E115.4045°，N24.2944°）。 | 以取水口（E115.4045°，N24.2944°）为中心半径700米范围内的高陂水库正常水位线（194.15米）沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 白石沥、紫光沥、茶坑里沥、羊角双沥汇入高陂水库点处向各自河流上游延伸2500米的河流水域（不足2500米的入库河流延伸终点为源头）。 | ①除一级保护区陆域外的高陂水库正常水位线（194.15米）沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围；②相应入库河流二级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 73 | 河源市 | 龙川县 | 麻布岗镇 | 麻布岗霞沙洲水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 霞沙洲水库正常水位线（360.1米）以下的全部水库水域（取水口坐标：E115.3885°，N24.6439°）。 | 以取水口（E115.3885°，N24.6439°）为中心半径700米范围内的霞沙洲水库正常水位线（360.1米）沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 上下别河、上溪河汇入霞沙洲水库点处向各自河流上游延伸2500米的河流水域。 | ①除一级保护区陆域外的霞沙洲水库正常水位线（360.1米）沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围；②相应二级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 74 | 河源市 | 龙川县 | 上坪镇 | 上坪桂皮坑沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.3727°，N24.7463°）下游100米处至桂皮坑沥源头的桂皮坑沥水域。 | 相应一级保护区水域的全部龙川县所辖汇水区域。 |
| 75 | 河源市 | 龙川县 | 四都镇 | 四都下瑶坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.2383°，N24.2514°）下游100米处至下瑶坑水源头的下瑶坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部龙川县所辖汇水区域。 |
| 76 | 河源市 | 龙川县 | 田心镇 | 田心松林深塘沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.4750°，N24.2418°）下游100米处至松林深塘坑沥源头的松林深塘坑沥水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 77 | 河源市 | 龙川县 | 铁场镇 | 铁场蟾蜍坑水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 蟾蜍坑水库的全部水域（取水口坐标：E115.5771°，N24.2479°）。 | 蟾蜍坑水库的全部龙川县所辖汇水区域。 |
| 78 | 河源市 | 龙川县 | 铁场镇 | 铁场铁场河水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.4921°，N24.1664°）下游省道S228跨铁场河桥处至取水口上游1500米处的铁场河水域。 | 相应一级保护区水域两岸向陆延伸50米（有护堤处则延伸终点为护堤外侧）的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区水域上游边界处向铁场河上游延伸2500米的铁场河水域。 | 除一级保护区陆域外，相应一级和二级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 79 | 河源市 | 龙川县 | 通衢镇 | 通衢石岩排沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.3870°，N24.0242°）下游100米处至石岩排沥源头的石岩排沥水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 80 | 河源市 | 龙川县 | 佗城镇 | 佗城桑子坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.1661°，N24.0893 °）处至取水口上游2500米处的桑子坑水水域。 | 相应一级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | ①桑子坑水一级保护区水域上游边界处向上游延伸至桑子坑水库大坝处的桑子坑水水域，长约1.3公里；②桑子坑水库的全部水域。 | ①相应桑子坑水二级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线处的陆域范围；②桑子坑水库的全部汇水区域。 |
| 81 | 河源市 | 龙川县 | 细坳镇 | 细坳桥下沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.2739°，N24.6936°）下游100米处至桥下沥源头的桥下沥水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 82 | 河源市 | 龙川县 | 细坳镇 | 细坳礤背沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.2836°，N24.7031°）下游100米处至礤背沥源头的礤背沥水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 83 | 河源市 | 龙川县 | 新田镇 | 新田黄土岭水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.5104°，N24.4432°）下游100米处至黄土岭水源头的黄土岭水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 84 | 河源市 | 龙川县 | 岩镇镇 | 岩镇大陂塘水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 大陂塘水库的全部水域（取水口坐标：E115.4447°，N24.5025°）。 | 大陂塘水库的全部汇水区域。 |
| 85 | 河源市 | 龙川县 | 义都镇 | 义都龙潭水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.1192°，N24.1335°）下游100米处至龙潭水源头的龙潭水水域。 | 相应一级保护区水域的全部龙川县所辖汇水区域。 |
| 86 | 河源市 | 龙川县 | 紫市镇 | 紫市黄沙坑水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 黄沙坑水库的全部水域（取水口坐标：E115.3608°，N23.9271°）。 | 黄沙坑水库的全部汇水区域。 |
| 87 | 河源市 | 和平县 | 阳明镇、大坝镇 | 热水浰源黄蜂斗水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 黄蜂斗水库正常水位线（290米）以下的全部水库水域（取水口坐标：E114.8089°，N24.4894°）。 | 以取水口（E114.8089°，N24.4894°）为中心半径600米范围内的黄蜂斗水库正常水位线（290米）沿岸向陆延伸至省道S339边界处或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 除一级保护区陆域外的黄蜂斗水库正常水位线（290米）沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 准保护区 | Ⅱ类 | 自浰江与黄峰斗水库正常水位（290米）汇流点处向浰江上游延伸3000米的浰江水域。 | 相应浰江准保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 88 | 河源市 | 和平县 | 大坝镇 | 大坝洋石水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.9531°，N24.5694°）下游100米处至洋石水源头的洋石水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 89 | 河源市 | 和平县 | 上陵镇 | 上陵水槽槽水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.9817°，N24.5944°）下游100米处至水槽槽水源头的水槽槽水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 90 | 河源市 | 和平县 | 下车镇 | 下车茶干坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.0768°，N24.6756°）土坝处至茶干坑水源头的茶干坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 91 | 河源市 | 和平县 | 长塘镇 | 长塘寨头水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.1940°，N24.5871°）下游100米处至寨头水源头的寨头水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 92 | 河源市 | 和平县 | 优胜镇 | 优胜熊家嶂水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.0907°，N24.4790°）下游100米处至熊家嶂水源头的熊家嶂水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 93 | 河源市 | 和平县 | 优胜镇 | 优胜屋背坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.0850°，N24.4756°）下游100米处至屋背坑水源头的屋背坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 94 | 河源市 | 和平县 | 贝墩镇 | 贝墩黎坑水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 黎坑水库的全部水域（取水口坐标：E115.1972°，N24.4813°）。 | 黎坑水库的全部汇水区域。 |
| 95 | 河源市 | 和平县 | 古寨镇 | 古寨梅坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.1690°，N24.3586°）下游100米处至梅坑水源头的梅坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部和平县所辖汇水区域。 |
| 96 | 河源市 | 和平县 | 彭寨镇 | 彭寨万家寨水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.0745°，N24.3162°）下游100米处至万家寨水源头的万家寨水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 97 | 河源市 | 和平县 | 彭寨镇 | 彭寨高圳水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 高圳水库的全部水域（取水口坐标：E115.0789°，N24.4010°）。 | 高圳水库的全部汇水区域。 |
| 98 | 河源市 | 和平县 | 东水镇 | 东水乌石坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.1304°，N24.2552°）土坝处至乌石坑水源头的乌石坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 99 | 河源市 | 和平县 | 林寨镇 | 林寨撑腰石水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.0686°，N24.2333°）下游100米处至撑腰石水源头的撑腰石水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 100 | 河源市 | 和平县 | 礼士镇 | 礼士直塘水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.0251°，N24.2005°）下游100米处至直塘水源头的直塘水水域。 | 相应一级保护区水域的全部和平县所辖汇水区域。 |
| 101 | 河源市 | 和平县 | 公白镇 | 公白高桥水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 高桥水库的全部水域（取水口坐标：E114.9218°，N24.2963°）。 | 高桥水库的全部和平县所辖汇水区域。 |
| 102 | 河源市 | 和平县 | 合水镇 | 合水黎均坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.9199°，N24.4070°）下游100米处至黎均坑水源头的黎均坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 103 | 河源市 | 和平县 | 青州镇 | 青州黄汶埂河水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.7781°，N24.3914°）下游100米处至黄汶埂河源头的黄汶埂河水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 104 | 河源市 | 和平县 | 热水镇 | 热水石缺水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.7925°，N24.5008°）下游100米处至石缺水源头的石缺水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 105 | 河源市 | 和平县 | 浰源镇 | 浰源水背坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.8089°，N24.5494°）下游100米处至水背坑水源头的水背坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 106 | 河源市 | 连平县 | 上坪镇 | 上坪打石坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.6172°，N24.4776°）土坝处至打石坑水源头的打石坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 107 | 河源市 | 连平县 | 内莞镇 | 内莞大塘缺水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | ①取水口（E114.5558°，N24.3854°）下游100米处至大塘缺水库大坝处（源头）的大塘缺水水域；②大塘缺水库的全部水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 108 | 河源市 | 连平县 | 陂头镇 | 陂头长坑山水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.3076°，N24.3791°）土坝处至长坑山水源头的长坑山水水域。 | 相应一级保护区水域的全部连平县所辖汇水区域。 |
| 109 | 河源市 | 连平县 | 溪山镇 | 溪山石坑河水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.4159°，N24.2857°）土坝处至石坑河源头的石坑河水域（包括石坑河水库）。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 110 | 河源市 | 连平县 | 隆街镇 | 隆街古石灌渠水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 古石灌渠饮用水取水口处（E114.3523°，N24.2115°）至学楼村下游村边古石灌渠处的古石灌渠水域，长约2.2公里。 | 古石灌渠一级保护区水域沿线含有护堤处以护堤外侧为界，无护堤处则向陆延伸至第一重山山脊线处的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 学楼村下游村边古石灌渠处至曾屋村下游村边古石灌渠处的古石灌渠水域，长约2公里。 | 古石灌渠二级保护区水域沿线含有护堤处以护堤外侧为界，无护堤处则向陆延伸至第一重山山脊线处的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 准保护区 | Ⅲ类 | ①曾屋村下游村边古石灌渠处至双头河古石灌渠提水口处的古石灌渠水域，长约3.9公里；②双头河古石灌渠提水口处（E114.3503°，N24.2601°）下游100米至双头河电站大坝处的双头河水域，长约1.5公里。 | ①古石灌渠准保护区水域沿线含有护堤处以护堤外侧为界，无护堤处则向陆延伸至山脊线处的陆域范围；②相应双头河准保护区水域两岸向陆延伸1000米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 111 | 河源市 | 连平县 | 田源镇 | 田源船洞水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.4496°，N24.2253°）土坝处至船洞水源头的船洞水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 112 | 河源市 | 连平县 | 油溪镇 | 油溪倚人石水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | ①1#取水口（E114.6393°，N24.1826°）下游X181县道边界处向上游至倚人石山顶（源头）的倚人石水水域；②2#取水口（E114.6419°，N24.1836°）下游X181县道边界护堤处向上游至2#山谷溪流源头的2#山谷溪流水域；③3#取水口（E114.6408°，N24.1822°）下游X181县道边界护堤处向上游至3#山谷溪流源头的3#山谷溪流水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 113 | 河源市 | 连平县 | 忠信镇 | 忠信桥南岗水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | ①取水口（E114.7119°，N24.1519°）下游100米处至桥南岗水库新大坝处的桥南岗水水域，长约1.6公里；②桥南岗水库的全部水域。 | 相应一级保护区水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域上游边界处至苟子嶂水与火柴坪水汇流点处的桥南岗水水域，长约1.9公里。 | 相应二级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 114 | 河源市 | 连平县 | 高莞镇 | 高莞甘坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.6944°，N24.2670°）下游100米至甘坑水源头的甘坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 115 | 河源市 | 连平县 | 高莞镇 | 高莞高莞水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 高莞水库的全部水域（取水口坐标：E114.7330°，N24.3068°）。 | 高莞水库水域沿岸向陆延伸至Y128环库道路边界处或至第一重山山脊线处的连平县所辖陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 高陂水汇入高莞水库点处向高陂水上游延伸2500米的高陂水水域。 | ①除一级保护区陆域外的高莞水库水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的连平县所辖陆域范围；②相应高陂水二级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的连平县所辖陆域范围。 |
| 116 | 河源市 | 连平县 | 大湖镇 | 大湖瓮潭水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.8145°，N24.2810°）下游100米处至上游2500米的瓮潭水水域。 | 相应一级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的连平县所辖陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | ①一级保护区水域上游边界处至瓮潭水库大坝处的瓮潭水水域，长约1.3公里；②瓮潭水库的全部水域。 | 相应二级保护区水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的连平县所辖陆域范围。 |
| 117 | 河源市 | 连平县 | 三角镇 | 三角称沟水水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 称沟水水库的全部水域（取水口坐标：E114.7871°，N24.2326°）。 | 称沟水水库水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 称沟水水库入库河流汇入点处向上游延伸2500米的河流水域。 | 相应二级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 118 | 河源市 | 连平县 | 绣缎镇 | 绣缎小溪尾水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 小溪尾水库的全部水域（取水口坐标：E114.8535°，N24.2964°）。 | 小溪尾水库水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的连平县所辖陆域范围。 |
| 119 | 河源市 | 东源县 | 半江镇 | 半江园塅水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.5704°，N24.0401°）下游100米处至园塅水源头的园塅水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 120 | 河源市 | 东源县 | 涧头镇 | 涧头涧头沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.6800°，N24.0766°）下游100米处至上游1500米处的涧头沥水域。 | 相应一级保护区水域两岸向陆延伸50米的东源县所辖陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区水域上游边界处向涧头沥上游延伸2500米、一级保护区水域下游边界处向涧头沥下游延伸200米的涧头沥水域。 | 除一级保护区陆域外，相应一级和二级保护区水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的东源县所辖陆域范围。 |
| 121 | 河源市 | 东源县 | 灯塔镇 | 灯塔白礤水库输水渠水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | ①取水口（E114.8180°，N24.0313°）处至白礤水库输水渠起点（E114.8393°，N23.9924°）处的白礤水库输水渠水域（除输水渠密闭、穿山部分外），长约6.2公里；②下灯塔河水陂处（E114.8393°，N23.9924°）至白礤水库大坝处的下灯塔河水域，长约1.2公里；③白礤水库的全部水域。 | 取水口处至取水口上游2500米处的白礤水库输水渠一级保护区水域沿线（除输水渠高架、密闭部分外），含有护堤处以护堤外侧为界，无护堤处则向陆延伸至第一重山山脊线处的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | ①取水口上游2500米处至白礤水库输水渠起点处的白礤水库输水渠一级保护区水域沿线（除输水渠高架、密闭、穿山部分外），含有护堤处以护堤外侧为界，无护堤处则向陆延伸至第一重山山脊线处的陆域范围；②下灯塔河一级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围；③白礤水库水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 122 | 河源市 | 东源县 | 双江镇 | 双江白水沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.7463°，N23.9432°）水陂处至白水沥源头的白水沥水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 123 | 河源市 | 东源县 | 黄村镇 | 黄村园潭水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 园潭水库的全部水域（取水口坐标：E115.3260°，N23.7921°）。 | 园潭水库的全部东源县所辖汇水区域。 |
| 124 | 河源市 | 东源县 | 康禾镇 | 康禾石涧水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | ①取水口（E115.0946°，N23.7822°）下游100米处至取水口的石涧水上游1500米处的石涧水水域；②黄竹墩水与石涧水汇流点处向黄竹墩水上游延伸1000米的黄竹墩水水域。 | 相应一级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | ①石涧水一级保护区水域上游边界处至石涧水源头的石涧水水域；②石涧水一级保护区水域下游边界处向石涧水下游延伸200米的石涧水水域；③黄竹墩水一级保护区水域上游边界处至黄竹墩水源头的黄竹墩水水域。 | 相应二级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 125 | 河源市 | 东源县 | 叶潭镇 | 叶潭峣嶂水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | ①明古坑取水池（E115.1345°，N23.8512°）处至明古坑水源头的明古坑水水域；②明徐坑取水池（E115.1387°，N23.8523°）处至明徐坑水源头的明徐坑水水域；③机房背坑取水池（E115.1378°，N23.8511°）处至机房背坑水源头的机房背坑水水域；④大沥水取水池（E115.1369°，N23.8507°）处至峣嶂水库大坝处的大沥水水域；⑤峣嶂水库的全部水域。 | 相应一级保护区水域沿岸向陆延伸至乡道边界处或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 除一级保护区陆域外，相应一级保护区水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 126 | 河源市 | 东源县 | 曾田镇 | 曾田黄竹坑水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 黄竹坑水库的全部水域（取水口坐标：E114.9523°，N24.0038°）。 | 黄竹坑水库的全部汇水区域。 |
| 127 | 河源市 | 东源县 | 船塘镇 | 船塘大坑水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 船塘大坑水库正常水位线（163米）以下的全部水域（取水口坐标：E114.9338°，N24.2303°）。 | 以取水口（E114.9338°，N24.2303°）为中心半径600米范围内的船塘大坑水库正常水位线（163米）沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 除一级保护区陆域外的船塘大坑水库正常水位线（163米）沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 128 | 河源市 | 东源县 | 上莞镇 | 上莞大水坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.0306°，N24.1090°）下游100米处至大水坑水源头的大水坑水水域。 | 相应一级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的东源县所辖陆域范围。 |
| 129 | 河源市 | 东源县 | 漳溪乡 | 漳溪大坑水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 漳溪大坑水库的全部水域（取水口坐标：E114.9336°，N24.1237°）。 | 漳溪大坑水库的全部汇水区域。 |
| 130 | 河源市 | 东源县 | 骆湖镇 | 骆湖南坑水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | ①南坑水库的全部水域（1#取水口坐标：E114.8932°，N24.0079°）；②2#碗山沥取水口（E114.8951°，N24.0083°）水陂处至碗山沥源头的碗山沥水域；③3#竹篙柳水取水口（E114.9054°，N24.0097°）水陂处至竹篙柳水源头的竹篙柳水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 131 | 河源市 | 东源县 | 黄田镇 | 黄田梅子坪水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.0427°，N23.8606°）土坝处至黄田梅子坪水源头的黄田梅子坪水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 132 | 河源市 | 东源县 | 柳城镇 | 柳城望洲水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.1144°，N24.0453°）蓄水池处至取水口上游1500米处的望洲水水域。 | 相应一级保护区水域的全部东源县所辖汇水区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域上游边界处至望洲水源头的望洲水水域。 | 相应二级保护区水域的全部东源县所辖汇水区域。 |
| 133 | 河源市 | 东源县 | 柳城镇 | 柳城石侧河水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.0517°，N24.0489°）下游100米处至石侧河源头的石侧河水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 134 | 河源市 | 东源县 | 蓝口镇 | 蓝口上坑水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 上坑水库的全部水域（取水口坐标：E115.0926°，N23.9331°）。 | 上坑水库的全部汇水区域。 |
| 135 | 河源市 | 东源县 | 义合镇 | 义合礤头水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 礤头水库的全部水域（取水口坐标：E114.8762°，N23.7687°）。 | 礤头水库的全部东源县所辖汇水区域。 |
| 136 | 河源市 | 东源县 | 仙塘镇 | 仙塘下洞水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | ①下洞水库的全部水域（取水口坐标：E114.7782°，N23.8683°）；②上洞水库的全部水域。 | 下洞水库水域沿岸向陆延伸至上洞水库入库道路边界处或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | ①除一级保护区陆域外的下洞水库水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围；②上洞水库水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 137 | 河源市 | 东源县 | 锡场镇 | 锡场杨梅河水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 石合电站大坝即取水口处（E114.4122°，N23.9439°）向杨梅河上游延伸1500米的杨梅河水域。 | 相应一级保护区水域两岸向陆延伸50米的东源县所辖陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域上游边界处向杨梅河上游延伸2500米的杨梅河水域。 | 除一级保护区陆域外，相应一级和二级保护区水域的全部东源县所辖汇水区域。 |
| 138 | 河源市 | 东源县 | 新港镇 | 新港丝茅坪水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水点（E114.7564°，N23.8959°）下游100米处至丝茅坪水源头的丝茅坪水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 139 | 河源市 | 东源县 | 新回龙镇 | 新回龙仙石水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水点（E114.3669°，N23.7489°）下游100米处至仙石水源头的仙石水水域。 | 相应一级保护区水域的全部东源县所辖汇水区域。 |
| 140 | 河源市 | 紫金县 | 紫城镇 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | ①取水口（E115.1824°，N23.7080°）处至下白溪水水陂处（E115.1916°，N23.7086°）的下白溪水输水渠水域（除输水渠密闭部分外），长约1公里；②下白溪水水陂处至白溪水库大坝处的下白溪水水域，长约3.1公里；③白溪水库输水渠终点处至白溪水库输水渠起点处的白溪水库输水渠水域（除输水渠密闭部分外），长约2.7公里；④白溪水库正常水位线（438.6米）以下的全部水库水域。 | ①下白溪水输水渠一级保护区水域沿线向陆延伸至X171县道边界处或至护堤外侧的陆域范围；②下白溪水一级保护区水域两岸向陆延伸50米或至X171县道边界处的陆域范围; ③白溪水库输水渠一级保护区水域沿线向陆延伸50米或至护堤外侧的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | ①除一级保护区陆域外的下白溪水一级保护区水域两岸向陆延伸1000米或至第一重山山脊线的紫金县所辖陆域范围；②白溪水库水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的紫金县所辖陆域范围。 |
| 141 | 河源市 | 紫金县 | 中坝镇 | 中坝黄石坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.3631°，N23.7458°）水陂处至取水口上游1500米处的黄石坑水水域。 | 相应一级保护区水域沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的紫金县所辖陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域上游边界处至黄石坑水源头的黄石坑水水域。 | 相应二级保护区水域两岸向陆延伸至第一重山山脊线的紫金县所辖陆域范围。 |
| 142 | 河源市 | 紫金县 | 敬梓镇 | 敬梓梅子坪水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.3933°，N23.6078°）下游100米处至敬梓梅子坪水源头的敬梓梅子坪水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 143 | 河源市 | 紫金县 | 凤安镇 | 凤安过水沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.7992°，N23.4458°）水陂处至过水沥源头的过水沥水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 144 | 河源市 | 紫金县 | 瓦溪镇 | 瓦溪蛇坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.0842°，N23.5823°）大坝处至蛇坑水源头的蛇坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 145 | 河源市 | 紫金县 | 水墩镇 | 水墩留坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.4225°，N23.5387°）下游100米处至留坑水源头的留坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部紫金县所辖汇水区域。 |
| 146 | 河源市 | 紫金县 | 好义镇 | 好义瑶琴嶂水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.8239°，N23.3486°）下游100米处至瑶琴嶂水源头的瑶琴嶂水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 147 | 河源市 | 紫金县 | 九和镇 | 九和富竹溪铁屯坪水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | ①取水口（E115.0136°，N23.5486°）水陂处至富竹溪电站水库大坝处的富竹溪水域，长约2.2公里；②铁屯坪水汇入富竹溪点处至铁屯坪水源头的铁屯坪水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | ①富竹溪电站水库的全部水域；②富竹溪汇入富竹溪电站水库点处向富竹溪上游延伸2500米的富竹溪水域。 | 相应二级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 148 | 河源市 | 紫金县 | 义容镇 | 义容汀村河水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.8236°，N23.5522°）大坝处至乡道跨汀村河桥处的汀村河水域，长约1公里。 | 相应一级保护区水域两岸向陆延伸50米或至乡道边界处（有护堤则为至堤外侧）的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类、Ⅲ类 | ①一级保护区水域上游边界处向汀村河上游延伸3000米的汀村河水域，水质目标为Ⅱ类；②锡田水与汀村河汇流点处至横陂沥与锡田水汇流点处的锡田水水域，水质目标为Ⅲ类。 | 除一级保护区陆域外，相应一级和二级保护区水域向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 149 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝镇 | 龙窝要和坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.2475°，N23.4929°）下游100米处至要和坑水源头的要和坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 150 | 河源市 | 紫金县 | 南岭镇 | 南岭坪坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.3968°，N23.2986°）下游100米处至坪坑水源头的坪坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部紫金县所辖汇水区域。 |
| 151 | 河源市 | 紫金县 | 苏区镇 | 苏区籣藤坑水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E115.3271°，N23.3667°）下游100米处至籣藤坑水源头的籣藤坑水水域。 | 相应一级保护区水域的全部紫金县所辖汇水区域。 |
| 152 | 河源市 | 紫金县 | 柏埔镇 | 柏埔榴坑沥水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.8489°，N23.7267°）下游100米处至榴坑沥源头的榴坑沥水域。 | 相应一级保护区水域的全部紫金县所辖汇水区域。 |
| 153 | 河源市 | 紫金县 | 上义镇 | 上义布格水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 布格水库的全部水域。 | 布格水库的全部紫金县所辖汇水区域。 |
| 154 | 河源市 | 紫金县 | 古竹镇 | 古竹新坑水库输水渠水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | ①取水井（E114.7019°，N23.5640°）处至新坑水库大坝处的新坑水库输水渠水域（除输水渠密闭、穿山部分外），长约3.4公里；②新坑水库正常水位线（96.3米）以下的全部新坑水库水域。 | 新坑水库输水渠一级保护区水域沿线（除输水渠密闭、穿山、高架部分外），含有护堤处以护堤外侧为界，无护堤处则向陆延伸至第一重山山脊线处的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 新坑水库正常水位线（96.3米）沿岸向陆延伸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 155 | 河源市 | 紫金县 | 黄塘镇 | 黄塘吹罗嶂水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（E114.9783°，N23.6810°）下游100米处至吹罗嶂水源头的吹罗嶂水水域。 | 相应一级保护区水域的全部汇水区域。 |
| 156 | 梅州市 | 兴宁市 | 宁新街道办事处 | 和山岩水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 和山岩水库正常水位线以下的全部水域。 | 和山岩水库取水口正常水位线以上100米范围内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 157 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐镇 | 黄溪村班基坪水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 黄溪村班基坪水库正常水位线以下的全部水域。 | 黄溪村班基坪水库取水口正常水位线以上陆域200米的陆域范围或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 黄溪村班基坪水库一级保护区外陆域范围外至白沙溪。 |
| 158 | 梅州市 | 兴宁市 | 宁中镇 | 建民村建新水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 建民村建新水库正常水位线以下的全部水域。 | 建民村建新水库取水口正常水位线以上200米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 159 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄陂镇 | 后山村石崆里山塘饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 后山村石崆里山塘正常水位线以下的全部水域。 | 后山村石崆里山塘正常取水口水位线以上50米至流域分水岭陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 160 | 梅州市 | 兴宁市 | 合水镇 | 洋田村炉背坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线的全部水域。 | 洋田村炉背坑水库取水口正常水位线以上200米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区边界外水域。 | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 161 | 梅州市 | 兴宁市 | 宁中镇 | 龙岗村老虎石水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 龙岗村老虎石水库正常水位线以下的全部水域。 | 龙岗村老虎石水库取水口正常水位线以上200米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 162 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗镇 | 溪庄村热水水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 溪庄村热水水库正常水位线以下的全部水域。 | 溪庄村热水水库取水口正常水位线以上200米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 163 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪镇 | 兰塘村钳口陂水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 兰塘村钳口陂水库正常水位线以下的全部水域。 | 兰塘村钳口陂水库取水口正常水位线以上200米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 164 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘镇 | 苏京村九莱口水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 苏京村九莱口水库正常水位线以下的全部水域。 | 苏京村九莱口水库取水口正常水位线以上200米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区边界外水域。 | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 165 | 梅州市 | 兴宁市 | 坭陂镇 | 汤一村红湖水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 汤一村红湖水库正常水位线以下的全部水域。 | 汤一村红湖水库取水口正常水位线以上200米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区边界外水域。 | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 166 | 梅州市 | 兴宁市 | 坭陂镇 | 大新村九子坑上库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 大新村九子坑上库正常水位线以下的全部水域。 | 大新村九子坑上库取水口正常水位线以上200米的陆域范围或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 167 | 梅州市 | 兴宁市 | 新圩镇 | 新丰村大草坝水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 新丰村大草坝水库正常水位线以下的全部水域。 | 新丰村大草坝水库取水口正常水位线以上200米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 168 | 梅州市 | 兴宁市 | 永和镇 | 林场村童子排山塘饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 林场村童子排山塘正常水位线以下的全部水域。 | 林场村童子排山塘取水口正常水位线以上25米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区边界外水域。 | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 169 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮镇 | 高坑村罗坑水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为高坑村罗坑取水拦水坝上游全部水域；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深50米或至第一重山山脊线。 |
| 170 | 梅州市 | 兴宁市 | 石马镇 | 石岌村王正坑水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游全部水域。 | 一级保护区水域两岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 171 | 梅州市 | 兴宁市 | 径南镇 | 官亭村旱寨坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游全部水域。 | 一级保护区水域两岸纵深50米或至第一重山山脊线集雨区。 |
| 172 | 梅州市 | 梅县区 | 石坑镇 | 礤岭村转水潭饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 取水井为中心，半径为50米的圆形区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 取水井为中心，半径为500米的圆形区域。 |
| 173 | 梅州市 | 梅县区 | 梅西镇 | 龙虎村下山饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 取水井为中心，半径为50米的圆形区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 取水井为中心，半径为500米的圆形区域。 |
| 174 | 梅州市 | 梅县区 | 大坪镇 | 草塘唇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 取水井为中心，半径为50米的圆形区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 取水井为中心，半径为500米的圆形区域。 |
| 175 | 梅州市 | 梅县区 | 南口镇 | 侨乡河荷树下饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 取水井为中心，半径为2.5米的圆形区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 取水井为中心，半径为500米的圆形区域。 |
| 176 | 梅州市 | 梅县区 | 丙村镇 | 丙村镇梅福村燕岩饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口以上全部流域及下游100米；宽度：5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区下边界向下延伸200米；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线。 |
| 177 | 梅州市 | 梅县区 | 桃尧镇 | 小澄坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米及下游100米；宽度：5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 长度：一级保护区上边界其余河段，宽度：10年一遇洪水所能淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线。 |
| 178 | 梅州市 | 梅县区 | 松源镇 | 高陂坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为高陂坑山坑水全流域；宽度：5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米或至第一重山山脊线。 |
| 179 | 梅州市 | 梅县区 | 隆文镇 | 礤面岌顶饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为礤面岌顶山坑水全流域；宽度：5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米或至第一重山山脊线。 |
| 180 | 梅州市 | 梅县区 | 白渡镇 | 鸡嬷石饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为鸡嬷石山坑水全流域；宽度：5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米或至第一重山山脊线。 |
| 181 | 梅州市 | 梅县 | 石扇镇 | 三坑饮用水源保护区 | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为三坑山坑水全流域；宽度：5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米或至第一重山山脊线。 |
| 182 | 梅州市 | 平远县 | 中行镇 | 鹅子窝饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口向上延伸1500米或至流域分水岭及取水口向下游延伸100米；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为一级保护区下边界外的其余河段；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线。 |
| 183 | 梅州市 | 平远县 | 河头镇 | 生柴坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度：取水口向上延伸1500米或至流域分水岭及取水口向下游延伸100米；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米或至第一重山山脊线。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为一级保护区下边界外的其余河段；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线。 |
| 184 | 梅州市 | 蕉岭县 | 广福镇 | 冷水坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线下全部水域。 | 一级保护区水域保护区水域正常水位线以上200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
| 185 | 梅州市 | 蕉岭县 | 新铺镇 | 彭坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线下全部水域。 | 一级保护区水域保护区水域正常水位线以上200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
| 186 | 梅州市 | 蕉岭县 | 蓝坊镇 | 大山尾山坑水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米或至第一重山山脊线。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为一级保护区上边界外其余河段及下边界外其余河段；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线。 |
| 187 | 梅州市 | 蕉岭县 | 南礤镇 | 桂花树山坑水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度：桂花树山坑水全流域；宽度：5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米或至第一重山山脊线。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 一级保护区陆域向外1000米或至第一重山山脊线。 |
| 188 | 梅州市 | 大埔县 | 湖寮镇 | 山丰饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 山丰水库正常水位线以下的全部水域。 | 一级保护区水域河岸外坡脚纵深500米陆域范围。 |
| 189 | 梅州市 | 大埔县 | 百侯镇 | 上炉仔饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 190 | 梅州市 | 大埔县 | 枫朗镇 | 双溪村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为双溪村水源地全部河段；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 191 | 梅州市 | 大埔县 | 枫朗镇 | 仙子下村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游全部河段；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为一级保护区下边界向下延伸200米；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 192 | 梅州市 | 大埔县 | 大东镇 | 家荣大坑口饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为大坑口取水口上游全部河段及下游100米；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为一级保护区下边界向下延伸200米；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 193 | 梅州市 | 大埔县 | 大东镇 | 老虎石饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为老虎石取水口上游全部河段及下游100米；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为一级保护区下边界向下延伸200米；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 194 | 梅州市 | 大埔县 | 西河镇 | 东方线背饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为东方线背引水陂以上全部水域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 195 | 梅州市 | 大埔县 | 西河镇 | 汶水湖饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为汶水湖水源地全河段；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 196 | 梅州市 | 大埔县 | 西河镇 | 帽龙岗饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为帽龙岗水源地全河段；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 197 | 梅州市 | 大埔县 | 西河镇 | 上黄砂饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为上黄砂饮用水源地取水口以上全部水域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为一级保护区下边界向下游延伸200米；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 198 | 梅州市 | 大埔县 | 西河镇 | 横溪饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为横溪饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 199 | 梅州市 | 大埔县 | 西河镇 | 东塘饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为东塘饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 200 | 梅州市 | 大埔县 | 茶阳镇 | 大丰坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线下全部水域。 | 一级保护区水域保护区水域正常水位线以上200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 201 | 梅州市 | 大埔县 | 茶阳镇 | 花窗村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为花窗村饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 202 | 梅州市 | 大埔县 | 青溪镇 | 溪口饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为溪口饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 203 | 梅州市 | 大埔县 | 青溪镇 | 高墩饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为高墩饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 204 | 梅州市 | 大埔县 | 青溪镇 | 嶂上饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为嶂上饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 205 | 梅州市 | 大埔县 | 三河镇 | 余里村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为余里村饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 206 | 梅州市 | 大埔县 | 三河镇 | 船坊坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 船坊坑水库正常水位线以下全部水域。 | 正常水位线向陆域纵深至流域分水岭。 |
| 207 | 梅州市 | 大埔县 | 三河镇 | 良江村鸟猛斗饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为良江村鸟猛斗饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 208 | 梅州市 | 大埔县 | 三河镇 | 汇城村、柏树村（大坑)饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为汇城村、柏树村（大坑)饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 209 | 梅州市 | 大埔县 | 大麻镇 | 小留村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为小留村饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 210 | 梅州市 | 大埔县 | 大麻镇 | 青里村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为青里村饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 211 | 梅州市 | 大埔县 | 银江镇 | 冠山饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为冠山饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 212 | 梅州市 | 大埔县 | 银江镇 | 明德饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为明德饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 213 | 梅州市 | 大埔县 | 银江镇 | 明新饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为明新饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 214 | 梅州市 | 大埔县 | 洲瑞镇 | 楠杞窝水库水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 楠杞窝水库正常水位线以下全部水域。 | 正常水位线向陆域纵深至流域分水岭。 |
| 215 | 梅州市 | 大埔县 | 洲瑞镇 | 赤水村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为赤水村饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 216 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 合溪饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为合溪饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 217 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 坪溪村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为坪溪村饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 218 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 平原村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为平原村饮用水源地取水口上游全部河段；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为一级保护区下边界向下游延伸200米；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 219 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 陶溪饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米河段的水域；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸侧纵深100米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 220 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 大塘坝饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为大塘坝饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 221 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 党溪村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米河段；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为100米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米。 |
| 222 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 九龙村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为九龙村饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 223 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 古野村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为古野村饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 224 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 埔田村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为埔田村饮用水源地取水口上游全部河段；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为一级保护区下边界外向下延伸200米；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线。 |
| 225 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 三岗饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为三岗饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 226 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 岩霞饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为岩霞饮用水源地全部河段；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 227 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂镇 | 五家輋饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为五家輋饮用水源地取水口上游全部河段；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为一级保护区下边界外的其余河段；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线。 |
| 228 | 梅州市 | 大埔县 | 桃源镇 | 团结饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 团结水库正常水位线以下全部水域。 | 正常水位线向陆域纵深至流域分水岭。 |
| 229 | 梅州市 | 大埔县 | 光德镇 | 澄坑村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为澄坑村饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 230 | 梅州市 | 大埔县 | 光德镇 | 梅子坪饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为梅子坪饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 231 | 梅州市 | 大埔县 | 光德镇 | 上、下漳村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为上、下漳村饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 232 | 梅州市 | 大埔县 | 光德镇 | 九社村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为九社村饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 233 | 梅州市 | 大埔县 | 镇江镇 | 明新高礤饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为明新高礤饮用水源地全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸纵深100米或至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 234 | 梅州市 | 丰顺县 | 埔寨镇 | 埔南村老湖水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 老湖水库正常水位线以下的全部水域。 | 老湖水库正常水位线向陆纵深200米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 235 | 梅州市 | 丰顺县 | 潘田镇 | 填江镇桐仔铺饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为填江镇桐仔铺山坑水全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线。 |
| 236 | 梅州市 | 丰顺县 | 北斗镇 | 北斗村甜坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为北斗村甜坑山坑水全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线。 |
| 237 | 梅州市 | 丰顺县 | 八乡山镇 | 贵人村山仔角山坑水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为山仔角山坑水全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线。 |
| 238 | 梅州市 | 丰顺县 | 建桥镇 | 三和村山泉水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为三和村山坑水全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线。 |
| 239 | 梅州市 | 丰顺县 | 小胜镇 | 大南村寨背饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为大南村山坑水全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线。 |
| 240 | 梅州市 | 丰顺县 | 潭江镇 | 潭江村营子口饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口向上延伸1500米或至流域分水岭及取水口向下游延伸100米；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为一级保护区下边界外的其余河段；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线。 |
| 241 | 梅州市 | 丰顺县 | 丰良镇 | 成西村教堂水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为成西教堂山坑水全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线。 |
| 242 | 梅州市 | 五华县 | 安流镇 | 透背沥水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线以下全部水域。 | 一级保护区水域保护区水域沿岸正常水位线以上200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 243 | 梅州市 | 五华县 | 华城镇 | 梯子岭水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 梯子岭水库正常水位线以下全部水域。 | 梯子岭水库取水口正常水位线以上向陆纵深200米或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 244 | 梅州市 | 五华县 | 华城镇 | 老姐坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 老姐坑水库正常水位线以下全部水域。 | 老姐坑水库取水口正常水位线以上向陆纵深200米或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 245 | 梅州市 | 五华县 | 华城镇 | 老场水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 老场水库正常水位线以下全部水域。 | 老场水库正常取水口正常水位线向陆纵深200米或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 246 | 梅州市 | 五华县 | 双华镇 | 双华村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游全部水域和下游100米河段的水域；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸侧纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为一级保护区下边界向下游延伸200米河段的水域；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区水域向外1000米或至第一重山山脊线。 |
| 247 | 梅州市 | 五华县 | 郭田镇 | 郭田村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 郭田村山坑水全流域。 | 一级保护区水域向两岸纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 248 | 梅州市 | 五华县 | 棉洋镇 | 天柱山饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为天柱山山坑水全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域向两岸纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 249 | 梅州市 | 五华县 | 棉洋镇 | 流坑尾饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为流坑尾山坑水全流域；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区水域向两岸纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 250 | 梅州市 | 五华县 | 棉洋镇 | 黄沙坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 黄沙坑水库正常水位线以下全部水域。 | 黄沙坑水库取水口正常水位线向陆纵深200米或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | — | 黄沙坑水库上游整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 251 | 梅州市 | 五华县 | 棉洋镇 | 嶂屋水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 嶂屋水库正常水位线下全部水域。 | 嶂屋水库取水口正常水位线向陆纵深500米或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | — | 嶂屋水库上游整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 252 | 梅州市 | 五华县 | 龙村镇 | 黄河墩饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度取水口上游1500米和下游100米的河段；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆域纵深15米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度一级保护区上边界向上延伸2500米，下边界向下游延伸200米；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米。 |
| 253 | 梅州市 | 五华县 | 梅林镇 | 梅林中学门口饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游650米梅林大桥处和下游100米的河段；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸向陆纵深50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为一级保护区上边界向上延伸2500米，下边界向下游延伸200米；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米。 |
| 254 | 梅州市 | 五华县 | 华阳镇 | 华新水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 华新水库正常水位线以下全部水域。 | 华新水库取水口正常水位线以上200米或至流域分水岭的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 华新水库一级保护区外的入库水域。 | 华新水库上游整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 255 | 梅州市 | 五华县 | 长布镇 | 长安村仙溪饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米河段的水域；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸侧纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为一级保护区上边界向上延伸2500米，下边界向下游延伸200米。水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 向相应二级保护区水域两岸侧纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 256 | 梅州市 | 五华县 | 横陂镇 | 班鱼村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为班鱼村山坑水水坝以上全部水域；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线的陆域。 |
| 257 | 梅州市 | 五华县 | 周江镇 | 粘塘幼坑里饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米河段的水域；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 向相应一级保护区水域两岸侧纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为一级保护区上边界向上延伸2500米，下边界向下游延伸200米。水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 向相应二级保护区水域两岸侧纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 258 | 梅州市 | 五华县 | 潭下镇 | 眉峰山饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为眉峰山山坑水全部水域；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线的陆域。 |
| 259 | 梅州市 | 五华县 | 潭下镇 | 新田饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米河段的水域；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 相应一级保护区水域两岸侧纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为一级保护区下边界200米河段；水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | — |
| 260 | 梅州市 | 五华县 | 潭下镇 | 小佐水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 华新水库正常水位线下全部水域。 | 华新水库正常水位线向陆纵深200米或至流域分水岭。 |
| 261 | 梅州市 | 五华县 | 潭下镇 | 黄沙坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 黄沙坑水库正常水位线下全部水域。 | 黄沙坑水库正常水位线向陆纵深200米或至流域分水岭。 |
| 262 | 汕尾市 | 城区 | 捷胜镇 | 前进水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 前进水库正常水位线（19米）以下的全部水域。 | 前进水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 263 | 汕尾市 | 城区 | 红草镇 | 尖山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 尖山水库正常水位线（14米）以下的全部水域。 | 尖山水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 264 | 汕尾市 | 城区 | 东涌镇 | 油田水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 油田水库正常水位线（56.7米）以下的全部水域。 | 油田水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 265 | 汕尾市 | 陆丰市 | 博美镇 | 八万河（博美段）饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度：八万河（博美段）博美自来水厂取水口向下游延伸100米的水域，取水口向上游延伸1500米河段的水域；宽度：5年一遇洪水所能淹没的水域。 | 长度：不小于相应的一级保护区保护区水域长度；宽度：一级保护区水域保护区边界向陆纵深100米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 长度：由一级保护区保护区上游和下游边界分别向上游延伸2500米和向下游延伸200米河段的水域；宽度：10年一遇洪水所能淹没的水域。 | 长度：不小于相应一级保护区和二级保护区水域保护区河长；宽度：一级保护区保护区陆域和二级保护区保护区水域沿岸向外1000米的陆域。 |
| 266 | 汕尾市 | 陆丰市 | 大安镇 | 螺河（大安段）饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度：螺河（大安段）大安自来水厂取水口向下游延伸100米河段的水域，取水口向上游延伸1500米河段的水域；宽度：防洪堤内侧的水域。 | 长度：不小于相应的一级保护区保护区水域长度；宽度：至防洪堤外侧的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 长度：由一级保护区保护区上游和下游边界分别向上游延伸2500米和向下游延伸200米河段的水域；宽度：防洪堤内侧的水域。 | 长度：不小于相应一级保护区和二级保护区水域保护区河长；宽度：一级保护区保护区陆域和二级保护区保护区水域沿岸向外1000米的陆域。 |
| 267 | 汕尾市 | 陆丰市 | 潭西镇 | 箖投围水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 箖投围水库正常水位线（23.8米）以下的全部水域。 | 箖投围水库取水口半径300米沿岸正常水位线（23.8米）以上200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 箖投围水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）的陆域。 |
| 268 | 汕尾市 | 陆丰市 | 金厢镇 | 新响水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 新响水库正常水位线（16.5米）以下的全部水域。 | 新响水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 269 | 汕尾市 | 陆丰市 | 陂洋镇 | 陂沟石头山溪水源地饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口分别向下游延伸100米和向上游延伸1500米河段的水域。 | 相应一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 270 | 汕尾市 | 陆丰市 | 八万镇 | 高塘长桥溪水源地饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口分别向下游延伸100米和向上游延伸1500米河段的水域。 | 相应一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 271 | 汕尾市 | 陆丰市 | 西南镇 | 大肚山渠水源地饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（集水池）向北集水渠延伸约200米至北集水渠发源地的水域；取水口（集水池）向西集水渠延伸约100米至西集水渠发源地的水域。 | 相应一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 272 | 汕尾市 | 陆河县 | 河田镇 | 南告水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 南告水库正常水位线（345米）以下的全部水域。 | 南告水库取水口西侧取水口半径300米沿岸正常水位线（345米）以上200米范围内的陆域；取水口东侧一级保护区水域保护区沿岸到陆紫公路内侧的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 南告水库入库河流长坑水、万全河、汀洋水、三渡水上溯3000米河段的水域；合水、长田水、下径水、太平洞水等其他小入库支流全河段水域。 | 南告水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区外）陆域；长坑水、万全河、汀洋水、三渡水上溯3000米的汇水区域；合水、长田水、下径水、太平洞水等其他小入库支流汇水区域。 |
| 273 | 汕尾市 | 陆河县 | 河口镇 | 鹿仔湖饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 鹿仔湖正常水位线（40.4米）以下的全部水域。 | 鹿仔湖一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 274 | 汕尾市 | 陆河县 | 上护镇 | 杨梅滩跳石子饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 杨梅滩跳石子水源地取水点上游全水域及下游200米范围内水域（新坑水库除外）。 | 相应一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域（新坑水库集雨区除外）。 |
| 275 | 汕尾市 | 陆河县 | 新田镇 | 黎壁坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 黎壁坑水源地取水点上游全水域及下游200米范围内水域（新坑水库除外）。 | 相应一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域（新坑水库集雨区除外）。 |
| 276 | 汕尾市 | 陆河县 | 螺溪镇 | 茶山嶂饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 茶山嶂水源地取水点上游全水域及下游200米范围内水域。 | 相应一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 277 | 汕尾市 | 陆河县 | 水唇镇 | 南进大洋田饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 南进大洋田水源地取水点上游全水域及下游200米范围内水域。 | 相应一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 278 | 汕尾市 | 陆河县 | 水唇镇 | 高丰其坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 高丰其坑水源地取水点上游全水域及下游200米范围内水域。 | 相应一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 279 | 汕尾市 | 陆河县 | 南万镇 | 新坑角横坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 新坑角横坑水源地取水点上游全水域及下游200米范围内水域。 | 相应一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 280 | 汕尾市 | 陆河县 | 东坑镇 | 竹园村老虎窝饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 竹园村老虎窝水源地取水点上游全水域及下游200米范围内水域。 | 相应一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 281 | 汕尾市 | 海丰县 | 陶河镇 | 石牛山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 石牛山水库正常水位线（18米）以下全部水域。 | 石牛山水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 282 | 汕尾市 | 海丰县 | 梅陇镇 | 黄山洞水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 黄山洞水库正常水位线（55.2米）以下的全部水域。 | 黄山洞水库取水口半径300米沿岸正常水位线（55.2米）以上200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 黄山洞水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）的陆域。 |
| 283 | 汕尾市 | 海丰县 | 平东镇 | 南门水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 南门水库正常水位线（219.1米）以下的全部水域。 | 南门水库取水口半径300米沿岸正常水位线（219.1米）以上200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 南门水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）的陆域。 |
| 284 | 汕尾市 | 海丰县 | 鹅埠镇 | 下径水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 下径水库正常水位线（400米）以下全部水域。 | 下径水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 285 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤石镇 | 窑坡水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 窑坡水库正常水位线（470米）以下全部水域。 | 窑坡水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 286 | 汕尾市 | 海丰县 | 鲘门镇 | 泗马岭水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 泗马岭水库正常水位线（20米）以下全部水域。 | 泗马岭水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 287 | 汕尾市 | 海丰县 | 小漠镇 | 小漠水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 小漠水库正常水位线（50米）以下全部水域。 | 小漠水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 288 | 汕尾市 | 海丰县 | 大湖镇 | 南城水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 南城水库正常水位线（224米）以下全部水域。 | 南城水库一级保护区水域保护区周边至流域分水岭的陆域。 |
| 289 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 公平水库灌渠饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度：公平水库灌渠可塘镇自来水厂取水口向下游延伸100米、向上游延伸1500米河段的水域；宽度：5年一遇洪水所能淹没的水域。 | 长度：不小于相应的一级保护区保护区水域长度；宽度：一级保护区水域保护区边界向陆纵深100米的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 长度：由一级保护区保护区上游和下游边界分别向上游延伸2500米和向下游延伸200米河段的水域；宽度：10年一遇洪水所能淹没的水域。 | 长度：不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长；宽度：自一级保护区保护区陆域和二级保护区保护区水域沿岸向外1000米的陆域。 |
| 290 | 江门市 | 蓬江区 | 荷塘镇潮连街道 | 西江饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 荷塘、潮连水厂取水口上游1400米起（江门市区饮用水源一级保护区边界）至两水厂取水口下游1000米的河段，除去河道中泓线左右各50米宽的航道以外的水域。 | 相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深至堤外公路外沿的陆域范围。 |
| 291 | 江门市 | 蓬江区 | 荷塘镇潮连街道 | 西江饮用水源保护区 | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水厂取水口下游1000米起下溯500米的河段两侧防洪堤内的水域。 | 相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深100米的陆域，以及一级保护区陆域边界外延至100米的陆域。 |
| 292 | 江门市 | 蓬江区 | 棠下镇 | 西江饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度范围：棠下水厂取水口上游1000米处起至下游1200米（江门市区饮用水源二级保护区边界）的河段；宽度范围：以西江中泓线为界，棠下水厂一侧的江面保留50米宽的航道，从航道边界线到棠下水厂一侧河堤内的水域。 | 相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 长度范围：棠下水厂取水口上游1000米处起上溯2000米的河段；宽度范围：从西江中泓线到棠下水厂一侧河堤内的水域。 | 相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深100米的陆域，以及一级保护区陆域边界外延至100米的陆域。 |
| 293 | 江门市 | 蓬江区 | 杜阮镇 | 那咀水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 那咀水库取水口半径300米范围内的水域。 | 取水口侧正常水位线(高程33米)以上200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线(高程33米)以下除一级保护区水域范围外那咀水库所覆盖的水域。 | 正常水位线(高程33米)以上至水库周边山脊线以内除一级保护区陆域外的汇水区域。 |
| 294 | 江门市 | 新会区 | 罗坑镇 | 龙门水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口半径300米范围内的区域。 | 取水口侧正常水位线(高程31.44米)以上陆域半径200米的范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水库一级保护区外的全部水域。 | 水库周边山脊线以内（一级保护区以外）的汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 295 | 江门市 | 新会区 | 罗坑镇 | 长坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程24.1米)以下的全部水域范围。 | 取水口侧正常水位线(高程24.1米)以上陆域半径200米的距离，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 一级保护区陆域外区域设定为二级保护区，但不超过流域分水岭范围。 |
| 296 | 江门市 | 新会区 | 崖门镇 | 大营盘水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程132.5米)以下的全部水域范围。 | 取水口侧正常水位线(高程132.5米)以上陆域半径200米的距离，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 一级保护区陆域外区域设定为二级保护区，但不超过流域分水岭范围。 |
| 297 | 江门市 | 新会区 | 崖门镇 | 柚柑坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程154米)以下的全部水域范围。 | 取水口侧正常水位线(高程154米)以上陆域半径200米的距离，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 一级保护区陆域外区域设定为二级保护区，但不超过流域分水岭范围。 |
| 298 | 江门市 | 新会区 | 崖门镇 | 东方红水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口半径300米范围内的区域。 | 取水口侧正常水位线(高程38米)以上陆域半径200米的范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水库一级保护区外的全部水域。 | 水库周边山脊线以内（一级保护区以外）的汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 299 | 江门市 | 新会区 | 沙堆镇 | 流水响水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程45.3米)以下的全部水域范围。 | 取水口侧正常水位线(高程45.3米)以上陆域半径200米的距离，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 一级保护区陆域外区域设定为二级保护区，但不超过流域分水岭范围。 |
| 300 | 江门市 | 新会区 | 沙堆镇 | 梅阁水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口半径300米范围内的区域。 | 取水口侧正常水位线(高程13.53米)以上陆域半径200米的范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水库一级保护区外的全部水域。 | 水库周边山脊线以内（一级保护区以外）的汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 301 | 江门市 | 新会区 | 古井镇 | 马山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程34.2米)以下的全部水域范围。 | 取水口侧正常水位线(高程34.2米)以上陆域半径200米的距离，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 一级保护区陆域外区域设定为二级保护区，但不超过流域分水岭范围。 |
| 302 | 江门市 | 新会区 | 双水镇 | 万亩水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口半径300米范围内的区域。 | 取水口侧正常水位线(高程24.08米)以上陆域半径200米的范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水库一级保护区外的全部水域。 | 水库周边山脊线以内（一级保护区以外）的汇水区域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 303 | 江门市 | 台山市 | 水步镇 | 长坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长坑水库全部水域。 | 长坑水库相应一级保护区水域向陆纵深200米陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 长坑水库除一级水源保护区外的所有相应集雨区。 |
| 304 | 江门市 | 台山市 | 白沙镇 | 陈坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 陈坑水库全部水域。 | 陈坑水库相应一级保护区水域向陆纵深200米陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 陈坑水库除一级水源保护区外的所有集雨区。 |
| 305 | 江门市 | 台山市 | 冲蒌镇 | 山耳水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 山耳水库全部水域。 | 山耳水库所有集雨区。 |
| 306 | 江门市 | 台山市 | 冲蒌镇 | 歧山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 歧山水库全部水域。 | 歧山水库相应一级保护区水域向陆纵深200米陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 歧山水库除一级水源保护区外的所有集雨区。 |
| 307 | 江门市 | 台山市 | 冲蒌镇 | 响水潭水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 响水潭全部水域。 | 响水潭水库相应一级保护区水域向陆纵深200米陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 响水潭水库除一级水源保护区外的所有集雨区。 |
| 308 | 江门市 | 台山市 | 斗山镇 | 正坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正坑水库全部水域。 | 正坑水库所有集雨区。 |
| 309 | 江门市 | 台山市 | 都斛镇 | 辘马潭水陂饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 辘马潭水陂集雨范围内的水域。 | 辘马潭水陂所有集雨区。 |
| 310 | 江门市 | 台山市 | 都斛镇 | 南坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 南坑水库全部水域。 | 南坑水库相应一级保护区水域向陆纵深200米陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 南坑水库除一级水源保护区外的所有集雨区。 |
| 311 | 江门市 | 台山市 | 都斛镇 | 都下水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 都下水库全部水域。 | 都下水库所有集雨区。 |
| 312 | 江门市 | 台山市 | 赤溪镇 | 猪乸潭水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 猪乸潭水库全部水域。 | 猪乸潭水库相应一级保护区水域向陆纵深200米陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 猪乸潭水库除一级水源保护区外的所有集雨区。 |
| 313 | 江门市 | 台山市 | 赤溪镇 | 西坑山坑水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 西坑山坑集雨范围内的水域。 | 西坑山坑所有集雨区。 |
| 314 | 江门市 | 台山市 | 赤溪镇 | 大坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 大坑水库全部水域。 | 大坑水库所有集雨区。 |
| 315 | 江门市 | 台山市 | 端芬镇 | 田坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 田坑水库全部水域。 | 田坑水库所有集雨区。 |
| 316 | 江门市 | 台山市 | 广海镇 | 康洞水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 康洞水库全部水域。 | 康洞水库所有集雨区。 |
| 317 | 江门市 | 台山市 | 广海镇 | 大坑山坑水（大坑河）饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 大坑山坑集雨范围内的水域。 | 大坑山坑所有集雨区。 |
| 318 | 江门市 | 台山市 | 广海镇 | 小坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 小坑水库全部水域。 | 小坑水库所有集雨区。 |
| 319 | 江门市 | 台山市 | 海宴镇 | 桂南水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 桂南水库全部水域。 | 桂南水库相应一级保护区水域向陆纵深200米陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 桂南水库除一级水源保护区外的所有相应集雨区。 |
| 320 | 江门市 | 台山市 | 海宴镇 | 风疆水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 风疆水库全部水域。 | 风疆水库所有集雨区。 |
| 321 | 江门市 | 台山市 | 海宴镇 | 碌古水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 碌古水库全部水域。 | 碌古水库所有集雨区。 |
| 322 | 江门市 | 台山市 | 海宴镇 | 大田龙水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 大田龙水库全部水域。 | 大田龙水库所有集雨区。 |
| 323 | 江门市 | 台山市 | 汶村镇 | 饭果岗水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 饭果岗水库全部水域。 | 饭果岗水库所有集雨区。 |
| 324 | 江门市 | 台山市 | 深井镇 | 山窑屋水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 山窑屋水库全部水域。 | 山窑屋水库所有集雨区。 |
| 325 | 江门市 | 台山市 | 深井镇 | 丹竹水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 丹竹响水排山坑集雨范围内的水域。 | 丹竹响水排山坑所有集雨区。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 丹竹水库除一级水源保护区外的所有相应集雨区。 |
| 326 | 江门市 | 台山市 | 深井镇 | 付竹闩水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 付竹闩水库全部水域。 | 付竹闩水库所有集雨区。 |
| 327 | 江门市 | 台山市 | 北陡镇 | 响水陂山坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 响水陂山坑集雨范围内的水域。 | 响水陂山坑所有集雨区。 |
| 328 | 江门市 | 台山市 | 北陡镇 | 紫罗山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 紫罗山水库全部水域。 | 紫罗山水库所有集雨区。 |
| 329 | 江门市 | 台山市 | 川岛镇 | 矢山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 矢山水库全部水域。 | 矢山水库所有相应集雨区。 |
| 330 | 江门市 | 台山市 | 川岛镇 | 黄陂坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 黄陂坑水库全部水域。 | 黄陂坑水库所有相应集雨区。 |
| 331 | 江门市 | 台山市 | 川岛镇 | 牛塘水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 牛塘水库全部水域。 | 牛塘水库所有集雨区。 |
| 332 | 江门市 | 台山市 | 川岛镇 | 红坎水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 红坎水库全部水域。 | 红坎水库所有集雨区。 |
| 333 | 江门市 | 台山市 | 大江镇 | 坪迳水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 坪迳水库全部水域。 | 坪迳水库相应一级保护区水域向陆纵深200米陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 坪迳水库除一级水源保护区外的所有相应集雨区。 |
| 334 | 江门市 | 台山市 | 大江镇 | 新塘水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 新塘水库全部水域。 | 新塘水库所有相应集雨区。 |
| 335 | 江门市 | 鹤山市 | 龙口镇 | 四堡水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程69.8米)以下的全部水域范围。 | 水库相应一级保护区水域向陆纵深200米范围内陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水库一级保护区外的全部水域，包括各入库支流。 | 水库除一级水源保护区外的所有相应集水区。 |
| 336 | 江门市 | 鹤山市 | 双合镇 | 荔枝坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程48.06米)以下的全部水域范围。 | 水库相应一级保护区水域向陆域纵深200米范围内陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 水库除一级水源保护区外的所有相应集水区。 |
| 337 | 江门市 | 鹤山市 | 宅梧镇 | 虹岭水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程107.28米)以下的全部水域范围。 | 水库相应一级保护区水域向陆域纵深200米范围内陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水库一级保护区外的全部水域，包括各入库支流。 | 水库除一级水源保护区外的所有相应集水区。 |
| 338 | 江门市 | 鹤山市 | 共和镇 | 兰石水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程20.36米)以下的全部水域范围。 | 水库相应一级保护区水域向陆域纵深200米范围内陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | 水库除一级水源保护区外的所有相应集水区。 |
| 339 | 江门市 | 鹤山市 | 云乡镇 | 云乡水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程91.76米)以下的全部水域范围。 | 水库相应一级保护区水域向陆域纵深200米范围内陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水库一级保护区外的全部水域，包括各入库支流。 | 水库除一级保护区外的所有相应集水区。 |
| 340 | 江门市 | 恩平市 | 沙湖镇 | 宝鸭仔水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库取水口半径300米范围内的水域。 | 取水口侧正常水位线(高程34.5米)以上200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水库除一级保护区水域以外的其它水域，以及入库河流上溯3000米水域。 | 水库集雨区除一级水源保护区陆域以外的其他陆域。 |
| 341 | 江门市 | 恩平市 | 牛江镇 | 西坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库取水口半径300米范围内的水域。 | 取水口侧正常水位线(高程62米)以上200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水库除一级保护区水域以外的其它水域，以及入库河流上溯3000米水域。 | 水库集雨区除一级水源保护区陆域以外的其他陆域。 |
| 342 | 江门市 | 恩平市 | 大槐镇 | 铜古坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 铜鼓坑水库正常水位线(高程55米)以下的全部水域范围、磨刀坑山坑水域面积。 | 水库相应一级保护区水域向陆域纵深200米范围内陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 铜古坑和磨刀坑山坑除一级保护区水域外的水域面积。 | 水库集雨区除一级水源保护区陆域以外的其他陆域。 |
| 343 | 江门市 | 恩平市 | 那吉镇 | 牛仔岭水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程90米)以下的全部水域范围。 | 水库相应一级保护区水域向陆域纵深200米范围内陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水库除一级保护区水域外的其他水域。 | 水库集雨区除一级水源保护区陆域以外的其他陆域。 |
| 344 | 江门市 | 恩平市 | 横陂镇 | 南宅水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程20米)以下的全部水域范围。 | 水库相应一级保护区水域向陆域纵深200米范围内陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水库除一级保护区水域外的其他水域。 | 水库集雨区除一级水源保护区陆域以外的其他陆域。 |
| 345 | 江门市 | 恩平市 | 大田镇 | 茶山坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线(高程74.3米)以下的全部水域范围。 | 水库相应一级保护区水域向陆域纵深200米范围内陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水库除一级保护区水域外的其他水域。 | 水库集雨区除一级水源保护区陆域以外的其他陆域。 |
| 346 | 阳江市 | 阳春市 | 合水镇 | 漠阳江石湾仔饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度为合水镇漠阳江石湾仔取水点上游2500米和下游100米，共2600米河段的水域；漠阳江合水镇河段无防洪堤，宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 长度与相应一级保护区水域长度一致，共2600米，宽度为一级保护区水域保护区沿岸向外与河岸水平距离50米纵深的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 长度从一级保护区水域上边界向上游延伸3500米、下边界向下游延伸300米河段的水域，宽度为一级保护区水域向外10年一遇洪水所能淹没的区域。白水河二级保护区水域保护范围：长度自白水河与漠阳江交汇口向上游延伸2500米的水域。 | 长度与相应一级保护区和二级保护区水域长度一致，共6400米，宽度为一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外纵深1000米的陆域范围。白水河二级保护区陆域保护范围：长度与相应二级保护区水域长度一致，为2500米，宽度为二级保护区水域沿岸向外纵深1000米的陆域范围。 |
| 347 | 阳江市 | 阳春市 | 春湾镇 | 云霖河前进南蛇湖饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度自春湾镇云霖河前进南蛇湖取水点上游2000米和下游100米，共2100米河段的水域，宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 长度与相应一级保护区水域长度一致，共2100米，宽度为一级保护区水域保护区沿岸向外与河岸水平距离100米纵深的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 长度从一级保护区水域上边界向上游延伸3000米，下边界向下游延伸300米河段的水域，宽度为一级保护区水域向外10年一遇洪水所能淹没的区域。卫国河二级保护区水域保护范围：长度自卫国河与云霖河交汇口向上游延伸2500米的水域。 | 长度与相应一级保护区和二级保护区水域长度一致，共5400米，宽度为一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外纵深1000米的陆域范围。卫国河二级保护区陆域保护范围：长度与相应二级保护区水域长度一致，为2500米，宽度为二级保护区水域沿岸向外纵深1000米的陆域范围。 |
| 348 | 阳江市 | 阳春市 | 陂面镇 | 西山河三朗饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度自陂面镇西山河三朗取水点上游2000米和下游100米，共2100米河段的水域，宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 长度与相应一级保护区水域长度一致，共2100米，宽度为一级保护区水域保护区沿岸向外与河岸水平距离100米纵深的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 长度从一级保护区水域上边界向上游延伸3000米，下边界向下游延伸300米河段的水域，宽度为一级保护区水域向外10年一遇洪水所能淹没的区域。那座河二级保护区水域保护范围：长度自那座河与西山河交汇口向上游延伸2500米的水域。 | 长度与相应一级保护区和二级保护区水域长度一致，共5400米，宽度为一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外纵深1000米的陆域范围。那座河二级保护区陆域保护范围：长度与相应二级保护区水域长度一致，为2500米，宽度为二级保护区水域沿岸向外纵深1000米的陆域范围。 |
| 349 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗镇 | 老虎河饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度自圭岗镇老虎河取水点上游1500米和下游100米，共1600米河段的水域，宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 长度与相应一级保护区水域长度一致，共1600米，宽度为一级保护区水域范围外沿岸侧纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 长度从一级保护区水域上边界向上游延伸2500米，下边界向下游延伸300米河段的水域，宽度为一级保护区水域向外10年一遇洪水所能淹没的区域。 | — |
| 350 | 阳江市 | 阳春市 | 松柏镇 | 北河水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 北河水库全部水域。 | 北河水库大坝坝体内侧，以及水库一级保护区水域保护区其他沿岸正常水位线以上200米范围内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 长度为北侧入库支流自入库河口向上游延伸3000米河段的水域范围，宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 为水库周边第一重山山脊线以内，一级保护区陆域保护区以外范围，以及北侧入库支流自入库河口向上游延伸3000米的汇水面积。 |
| 351 | 阳江市 | 阳春市 | 河朗镇 | 石屋坑猫耳坑口饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度自河朗镇石屋坑猫耳坑口取水点上游1500米和下游100米，共1600米河段的水域，宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 长度与相应一级保护区水域长度一致，共1600米，宽度为一级保护区水域保护范围外沿岸侧纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 长度从一级保护区水域上边界向上游延伸2500米，下边界向下游延伸200米河段的水域，宽度为一级保护区水域向外10年一遇洪水所能淹没的区域。 | — |
| 352 | 阳江市 | 阳春市 | 石望镇 | 沙河石咀饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度自石望镇沙河石咀取水点上游2000米和下游100米，共2100米河段的水域，宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 长度与相应一级保护区水域长度一致，共2100米，宽度为一级保护区水域保护区沿岸向外与河岸水平距离100米纵深的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 长度从一级保护区水域上边界向上游延伸3000米，下边界向下游延伸300米河段的水域，宽度为一级保护区水域向外10年一遇洪水所能淹没的区域。龙湾河二级保护区水域保护范围：长度自龙湾河与漠阳江交汇口向上游延伸2500米的水域。 | 长度与相应一级保护区和二级保护区水域长度一致，共5400米，宽度为一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外纵深1000米的陆域范围。龙湾河二级保护区陆域保护范围：长度与相应二级保护区水域长度一致，为2500米，宽度为二级保护区水域沿岸向外纵深1000米的陆域范围。 |
| 353 | 阳江市 | 阳春市 | 岗美镇 | 漠阳江荔朗饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 长度自岗美镇漠阳江荔朗取水点上游2500米和下游100米，共2600米河段的水域，宽度为堤围内侧水域。 | 长度与相应一级保护区水域长度一致，共2600米，宽度为一级保护区水域两岸沿岸堤围内侧至堤围外坡脚的范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 长度从一级保护区水域上边界向上游延伸3500米，下边界向下游延伸300米河段的水域，宽度为堤围内侧水域。 | 长度与相应一级保护区和二级保护区水域长度一致，共6400米。宽度为一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外纵深1000米的陆域范围，则该陆域范围跨越蛤山水库、蒲壳塘水库及县道X599部分路段，由于漠阳江岗美镇河段设有防洪堤，保护区与县道X599重叠部分外侧的水流不流入保护区河段，确定岗美镇荔朗集中式饮用水源二级保护区陆域跨越蛤山水库的范围退至水库库区边界线，跨越县道X599部分路段的范围退至与县道X599重叠部分路段北侧外缘10米。 |
| 354 | 阳江市 | 阳春市 | 潭水镇 | 潭水河河堤饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米，共1600米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围（遇民居的，以水域边1米为界设立物理隔离区）。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外500米汇水区域（以避开S113省道）。 |
| 355 | 阳江市 | 阳春市 | 三甲镇 | 三圩东岸饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游20米（水泥板桥前），共1520米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米汇水区域。 |
| 356 | 阳江市 | 阳春市 | 八甲镇 | 三盅水饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游30米（三盅水陂前），共1530米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深到第一重山山脊线。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至仙家垌水库、下边界向下游延伸200米，仙家垌水库正常水位线（86米）下全部水域，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深到第一重山山脊线；仙家垌水库周边第一重山山脊线范围内的陆域。 |
| 357 | 阳江市 | 阳春市 | 河口镇 | 石仔岭水库饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（86米）下全部水域。 | 至流域分水岭。 |
| 358 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁镇 | 石人仔饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 吸水口上游分水岭起至吸水口集水井处水域。 | 一级保护区水域保护区水域沿岸纵深到第一重山山脊线。 |
| 359 | 阳江市 | 阳春市 | 双滘镇 | 塘角饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米，共1600米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围（遇民居的，以水域边1米为界设立物理隔离区）。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米汇水区域。 |
| 360 | 阳江市 | 江城区 | 双捷镇 | 漠阳江双捷拦河坝段饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口漠阳江上游1500米和下游100米，共1600米的河段；茶水河汇入漠阳江交汇处上游600米，大湖河上游700米的河段。水域宽度分别为漠阳江堤防内侧的水域，茶水河、大湖河为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一级保护区漠阳江水域沿岸纵深至防洪堤外坡脚，大湖河、茶水河沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围（遇民居的，以水域边1米为界设立物理隔离区）。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区（包括茶水河、大湖河）上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米。水域宽度分别为漠阳江防洪堤内的水域，茶水河、大湖河为10年一遇洪水所能淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米（遇民居的，以水域边1米为界设立物理隔离区）。 |
| 361 | 阳江市 | 阳西县 | 程村镇 | 新湖水库饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（86米）下全部水域。 | 一级保护区水域保护区水域沿岸正常水位线以上200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | — | 整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 362 | 阳江市 | 阳西县 | 塘口镇 | 三甲河塘口拦河坝段塘口镇饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口三甲河上游1500米和下游100米，共1600米的河段；茅垌河汇入三甲河交汇处上游1100米，上洞河汇入三甲河交汇处上游300米的河段。水域宽度为堤防内侧的水域。 | 一级保护区水域沿岸纵深至防洪堤外坡脚。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度从一级保护区（包括茅垌河、上洞河）上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米，水域宽度为堤防内侧的水域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，右岸沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米, 左岸自上洞河汇入三甲河交汇处至上游2800米河段沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米，左岸上洞河汇入三甲河交汇处至取水口下游300米河段沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外200米。 |
| 363 | 阳江市 | 阳东县 | 合山镇 | 乡镇集中式饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米，共1600米的河段，没有防洪堤的部分确定水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域，有防洪堤的部分确定水域宽度为堤防内侧的水域。 | 没有堤防的区域为一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围，有防洪堤的部分确定为一级保护区水域沿岸纵深至防洪堤外坡脚或分水岭/第一重山山脊线。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米。 |
| 364 | 阳江市 | 阳东县 | 那龙镇 | 乡镇集中式饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米，共1600米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米。 |
| 365 | 阳江市 | 阳东县 | 塘坪镇 | 乡镇集中式饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米，共1600米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，考虑该区域大八河东南侧离X592县道最近约300米，且路边分布有木器厂，故沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水向外定为250米。 |
| 366 | 阳江市 | 阳东县 | 大八镇 | 乡镇集中式饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米和下游100米，共1600米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域向外1000米。 |
| 367 | 阳江市 | 阳东县 | 红丰镇 | 乡镇集中式饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米（漠阳江河段及漠阳江一级保护区支流大八汇水口上游流域）和下游100米，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区（漠阳江及大八河）上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，考虑沿岸有村庄，沿岸纵深范围定为自一级保护区陆域和二级保护区水域向外300米。 |
| 368 | 阳江市 | 阳东县 | 大沟镇 | 乡镇集中式饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（14.48米）下全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 入库支流上溯3000米的水域。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域。 |
| 369 | 阳江市 | 阳东县 | 新洲镇 | 乡镇集中式饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（68.38米）下全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 入库支流上溯3000米的水域。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流上溯3000米的汇水区域。 |
| 370 | 阳江市 | 阳东县 | 东平镇 | 乡镇集中式饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（152米）下全部水域。 | 水域沿岸至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区以外上游的整个流域。 | 水库上游整个流域（一级保护区陆域外区域），该水域沿岸至流域分水岭。 |
| 371 | 湛江市 | 坡头区 | 坡头镇 | 坡头镇集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N21°15′16.96″，E110°29′45.09″为中心，半径40米的陆域范围，面积5024平方米。 |
| 372 | 湛江市 | 徐闻县 | 曲界镇 | 曲界镇集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N20°29′16.04″，E110°19′5.53″为中心，半径40米的陆域范围，面积5024平方米。 |
| 373 | 湛江市 | 徐闻县 | 锦和镇 | 锦和镇集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N20°34′42.74″，E110°25′10.20″为中心，半径30米的陆域范围，面积2826平方米。 |
| 374 | 湛江市 | 徐闻县 | 角尾乡 | 角尾乡集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N20°15′42.08″，E109°56′53.30″为中心，半径30米的陆域范围，面积2826平方米。 |
| 375 | 湛江市 | 遂溪县 | 城月镇 | 城月镇集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N21°10′40.22″，E110°4′21.62″为中心，半径30米的陆域范围，面积2826平方米。 |
| 376 | 湛江市 | 遂溪县 | 港门镇 | 港门镇集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N21°13′1.51″，E109°47′28.12″为中心，半径30米的陆域范围，面积2826平方米。 |
| 377 | 湛江市 | 遂溪县 | 草潭镇 | 草潭镇集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N21°16′10.55″，E109°46′25.69″为中心，半径40米的陆域范围，面积5024平方米。 |
| 378 | 湛江市 | 雷州市 | 客路镇 | 客路镇集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N21°5′57.85″，E110°0′19.05″为中心，半径40米的陆域范围，面积5024平方米。 |
| 379 | 湛江市 | 雷州市 | 唐家镇 | 唐家镇集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N20°50′21.71″，E109°51′18.01″为中心，半径40米的陆域范围，面积5024平方米。 |
| 380 | 湛江市 | 雷州市 | 松竹镇 | 松竹镇集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N20°50′51.03″，E110°3′7.01″为中心，半径30米的陆域范围，面积2826平方米。 |
| 381 | 湛江市 | 雷州市 | 北和镇 | 北和镇集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N20°38′45.32″，E109°51′30.55″为中心，半径30米的陆域范围，面积2826平方米。 |
| 382 | 湛江市 | 雷州市 | 乌石镇 | 乌石镇集中式地下饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 以N20°33′36.67″，E109°51′6.33″为中心，半径40米的陆域范围，面积5024平方米。 |
| 383 | 茂名市 | 高州市 | 潭头镇 | 吉堆车田村饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水口（N22°09′40.45″ ，E110°52′41.05″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水口一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 384 | 茂名市 | 高州市 | 沙田镇 | 龙湾水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 入库河流。 | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流汇水区域。 |
| 385 | 茂名市 | 高州市 | 镇江镇 | 南山水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | — | — | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）汇水区域。 |
| 386 | 茂名市 | 高州市 | 荷塘镇 | 高坡水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | — | — | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）汇水区域 |
| 387 | 茂名市 | 高州市 | 云潭镇 | 云潭水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 入库河流。 | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流汇水区域。 |
| 388 | 茂名市 | 高州市 | 新垌镇 | 三岔水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | — | — | 一级保护区外径向距离1000米区域（不超过相应分水岭范围）。 |
| 389 | 茂名市 | 高州市 | 南塘镇 | 甘帐水库饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 入库河流。 | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流汇水区域。 |
| 390 | 茂名市 | 高州市 | 金山街道 | 长山塘水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域和西干渠红粉支渠上游1000米河段水域。 | 水库正常水位线以上50米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）和相应一级保护区河段水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 一级保护区河段上游上溯1500米的河段水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 391 | 茂名市 | 高州市 | 根子镇 | 根子水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围） |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 入库河流。 | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流汇水区域。 |
| 392 | 茂名市 | 高州市 | 荷花镇 | 张家堡饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N22°10′53.83″，E110°41′25.16″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围及取水井为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水点上游一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 393 | 茂名市 | 高州市 | 荷花镇 | 潘龙村饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N22°14′38.14″，E110°41′46.26″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围及取水井为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水点上游一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 394 | 茂名市 | 高州市 | 大井镇 | 竹马坡水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N22°06′13.37″，E110°52′28.07″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围及取水井为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水点上游一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 395 | 茂名市 | 高州市 | 荷塘镇 | 龙泉自来水厂水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N21°59′56.05″， E110°43′10.92″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围及取水井为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水点上游一级保护区上游上溯1500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 396 | 茂名市 | 高州市 | 谢鸡镇 | 谢鸡圩桥头水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N21°55′21.26″，E110°59′14.48″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围及取水井为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水点上游一级保护区上游上溯1500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 397 | 茂名市 | 高州市 | 泗水镇 | 沿江路水源保护区 | 一级 | Ⅲ类 | — | 取水井（N21°51′06.09″ ，E110°57′18.62″）为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | — | 取水井为中心半径500米的区域。 |
| 398 | 茂名市 | 高州市 | 南塘镇 | 南塘圩头水源保护区 | 一级 | Ⅲ类 | — | 取水井（N22°03′52.16″，E110°46′51.14″）为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | — | 取水井为中心半径500米的区域。 |
| 399 | 茂名市 | 高州市 | 古丁镇 | 马丽水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N22°11′20.71″，E111°14′10.41″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围及取水井为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水点上游一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 400 | 茂名市 | 高州市 | 深镇镇 | 石脚湾水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N22°11′20.41″，E111°06′45.56″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围及取水井为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水点上游一级保护区上游上溯1500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 401 | 茂名市 | 高州市 | 马贵镇 | 小西村水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N22°12′48.27″，E111°16′53.07″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围及取水井为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水点上游一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 402 | 茂名市 | 高州市 | 大坡镇 | 大坡岭水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N22°05′04.52″ E111°14′38.96″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围及取水井为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水点上游一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 403 | 茂名市 | 化州市 | 宝圩镇 | 宝圩镇水厂饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水厂取水点（N22°10′11.47″， E110°40′22.16″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 水厂取水点上游一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 404 | 茂名市 | 化州市 | 平定镇 | 平定镇自来水厂水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水厂取水点（N22°02′47.29″，E110°25′25.03″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 水厂取水点上游一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 405 | 茂名市 | 化州市 | 良光镇 | 化州大华水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | — | — | 一级保护区外径向距离1000米区域（不超过相应分水岭范围）。 |
| 406 | 茂名市 | 化州市 | 那务镇 | 化州宝树水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 入库河流。 | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流汇水区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | — | — | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）汇水区域。 |
| 407 | 茂名市 | 化州市 | 中垌镇 | 化州响水水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | — | — | 一级保护区外径向距离1000米区域（不超过相应分水岭范围）。 |
| 408 | 茂名市 | 化州市 | 官桥镇 | 化州水口水库水源地保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | — | — | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）汇水区域。 |
| 409 | 茂名市 | 化州市 | 播扬镇 | 扶荫水厂水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 入库河流。 | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流汇水区域。 |
| 410 | 茂名市 | 化州市 | 江湖镇 | 引陵连界水库水厂 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 入库河流。 | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流汇水区域。 |
| 411 | 茂名市 | 化州市 | 新安镇 | 石罗水水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | — | — | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）汇水区域。 |
| 412 | 茂名市 | 化州市 | 文楼镇 | 文楼新德水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N22°09′38.73″，E110°23′04.77″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围及取水井为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水点上游一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 413 | 茂名市 | 化州市 | 文楼镇 | 文楼新村水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N22°05′42.02″，E110°25′02.06″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围及取水井为中心半径100米的区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 取水点上游一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 414 | 茂名市 | 信宜市 | 合水镇 | 合水镇清水山饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N22°23′05.50″，E111°23′53.18″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 一级保护区上游上溯2500米（不超过源头），下游下溯200米的河道水域。 | 相应二级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 415 | 茂名市 | 信宜市 | 怀乡镇 | 怀乡镇卫东饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 取水点（N22°28′53.95″，E111°04′08.69″）上游500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域渠堤两岸向陆纵深至汇入水渠的第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | — | — | — |
| 416 | 茂名市 | 电白县 | 沙琅镇 | 沙琅镇水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水厂取水点（N21°47′19.08″，E111°12′09.11″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 水厂取水点一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 417 | 茂名市 | 电白县 | 霞洞镇 | 霞洞镇水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水厂取水点（N21°44′11.85″，E111°07′10.05″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 水厂取水点一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 418 | 茂名市 | 电白县 | 黄岭镇 | 黄岭镇水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水厂取水点（N21°50′21.49″，E111°12′15.34″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 水厂取水点一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 419 | 茂名市 | 电白县 | 那霍镇 | 那霍镇水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水厂取水点（N21°53′18.77″，E111°14′37.30″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 水厂取水点一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 420 | 茂名市 | 电白县 | 旦场镇 | 河湾水库水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水库全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域（有堤坝处除外，不超过相应分水岭范围）。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | — | 水库周边第一重山山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流汇水区域。 |
| 421 | 茂名市 | 电白县 | 岭门镇 | 儒洞河水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 博贺核自来水厂取水点(N21°36′30.01″，E111°24′58.16″)上游1500米至岭门水厂取水点(N21°36′27.15″，E111°24′51.58″)下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 水域一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 422 | 茂名市 | 茂港区 | 羊角镇 | 方江岭水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水厂取水点（N21°39′49.49″，E111°01′01.61″）上游1500米至下游100米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 水厂取水点一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 423 | 茂名市 | 茂南区 | 袂花镇 | 袂花思源自来水厂水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水厂取水点（N21°35′38.03″，E110°55′32.24″）上游1500米至下游500米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 水厂取水点一级保护区上游全线，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 424 | 茂名市 | 茂南区 | 鳌头镇 | 鳌头镇自来水厂水源保护区 | 一级 | Ⅱ类 | 水厂取水点（N21°33′41.79″，E110°52′31.85″）上游全线至下游500米的河段水域。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ类 | 水厂取水点一级保护区上游上溯2500米，下游下溯200米的河道水域。 | 相应一级、二级保护区水域两岸向陆纵深1000米内的陆域范围，不包括一级保护区范围。 |
| 425 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 沙浦镇 | 沙浦水鼎湖沙浦镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 吸水口（N23°8′55.6″，E112°36′58.3″）上游1500米至吸水口水坝处水域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上游边界起上溯至2500米河段的水域。 | 一、二级保护区水域两岸至分水岭，除去一级保护区的范围。 |
|  |  |  |  |  | 准保护区 | — | — | — |
| 426 | 肇庆市 | 高要市 | 金利镇 | 西江高要金利镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N23° 7′6.96″，E112°47′6.72″）上游1500米和下游200米，共1700米的河段，水域宽度为西岸堤防内侧至中泓线的水域。 | 一级保护区水域西岸向陆地纵深水平距离50米（遇山以第一重山山脊线为界）的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸1500米，水域宽度为西岸堤防内侧至中泓线的水域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深至防洪堤外坡脚。 |
| 427 | 肇庆市 | 高要市 | 白土镇 | 金龙高库高要白土镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（34.5米）下全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | — | 水库周边至分水岭以内，除去一级保护区的范围。 |
| 428 | 肇庆市 | 高要市 | 回龙镇 | 金龙低库高要回龙镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（26米）下的全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | — | 水库周边至分水岭以内，除去一级保护区的范围。 |
| 429 | 肇庆市 | 高要市 | 白诸镇 | 杨梅水库高要白诸镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（26米）下的全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 入库支流上溯1000米的水域。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流上溯1000米的汇水区域。 |
| 430 | 肇庆市 | 高要市 | 活道镇 | 大角坑水库高要活道镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（145.5米）下的全部水域。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 431 | 肇庆市 | 高要市 | 活道镇 | 成功坑水库高要活道镇饮用 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（133.8米）下的全部水域。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 432 | 肇庆市 | 高要市 | 河台镇 | 南山洚高要河台镇饮用水源 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N23°24′53″，E112°15′32″）上游2000米和下游30米，共2030米的水域。 | 一级保护区水域两岸至第一重山山脊线。 |
| 433 | 肇庆市 | 高要市 | 乐城镇 | 罗梳坑高要乐城镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N23°17′53.88″，E112°21′20.88″）上游350米和下游30米，共380米的水域。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 434 | 肇庆市 | 高要市 | 水南镇 | 坑花山高要水南镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N23°18′27″，E112°22′17″）上游1000米和下游30米，共1030米的水域。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 435 | 肇庆市 | 四会市 | 江谷镇 | 拱桥河四会江谷镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为吸水口（N23°29′52.7″，E112°38′11.8″）上游1500米至水坝处水域，共1500米的水域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上游边界起上溯2500米河段的水域。 | 一、二级保护区水域两岸至分水岭，除去一级保护区的范围。 |
| 436 | 肇庆市 | 四会市 | 罗源镇 | 壮坑水库四会罗源镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线以下的全部水域。 | 水库周边至分水岭的陆域。 |
| 437 | 肇庆市 | 四会市 | 黄田镇 | 烂竹园四会黄田镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为吸水口（N23°27′36.0″，E112°32′37.2″）上游向源头上溯约1300米至吸水口蓄水池处水域，共1300米的水域。 | 一级保护区水域两岸至分水岭的陆域。 |
| 438 | 肇庆市 | 怀集县 | 岗坪镇 | 南雄水库怀集岗坪镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位（120.5米）以下的全部水域。 | 一级保护区水域保护区水域沿岸正常水位线以上纵深至水库第一重山山脊线以内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 入库支流南舵坑、果柚冲上溯3000米的水域。 | 入库河流南舵坑、果柚冲上溯3000米沿岸纵深至第一重山山脊线的陆域。 |
| 439 | 肇庆市 | 怀集县 | 冷坑镇 | 三坑水库怀集冷坑镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位（106米）以下的全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 湖必冲、南姓冲、麻地冲入库支流上溯3000米的水域。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域及入库河流湖必冲、南姓冲、麻地冲上溯3000米的汇水区域。 |
| 440 | 肇庆市 | 怀集县 | 大岗镇 | 牛稳冲怀集大岗镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游约2000米和下游50米，共2050米的河段（取水口N 23°50′43〞，E 111°59′50〞）。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线的陆域。 |
| 441 | 肇庆市 | 怀集县 | 诗洞镇 | 永固河怀集诗洞镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游约1000米和下游50米，共1050米的河段（取水口N 23°35′24〞，E 111°59′14〞）。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线的陆域。 |
| 442 | 肇庆市 | 怀集县 | 坳仔镇 | 磨刀坑怀集坳仔镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游约1500米和下游50米，共1550米的河段（取水口N 23°45′35〞，E 112°15′05〞）。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上游边界上溯至分水岭的水域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深至第一重山山脊线除去一级保护区的陆域范围。 |
| 443 | 肇庆市 | 怀集县 | 汶朗镇 | 丰洞水库怀集汶朗镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线（510米）以下的全部水域。 | 一级保护区水域保护区水域沿岸正常水位线以上纵深至水库第一重山山脊线以内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | 入库支流李屋冲上溯至分水岭、柴脚冲、牛料坪冲上溯3000米的水域。 | 入库支流李屋冲上溯至分水岭、柴脚冲、牛料坪冲上溯3000米沿岸纵深至第一重山山脊线的陆域。 |
| 444 | 肇庆市 | 怀集县 | 马宁镇 | 湖朗水库怀集马宁镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线124米以下的全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 入库支流湖朗坑入库支流上溯3000米的水域。 | 一级保护区水域保护区水域沿岸正常水位线以上纵深至水库第一重山山脊线以内的陆域范围及入库河流湖朗坑上溯3000米沿岸纵深至第一重山山脊线的陆域。 |
| 445 | 肇庆市 | 怀集县 | 蓝钟镇 | 下竹水库怀集蓝钟镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线（135米）以下的全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 上竹水、太平水入库支流上溯3000米的水域。 | 一级保护区水域保护区水域沿岸正常水位线以上纵深至水库第一重山山脊线以内的陆域范围及入库河流上竹水、太平水上溯3000米沿岸纵深至第一重山山脊线的陆域。 |
| 446 | 肇庆市 | 怀集县 | 桥头镇 | 金装河怀集桥头镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游约1500米和下游50米，共1550米的河段（取水口N 23°39′59〞，E 111°56′47〞）。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深第一重山山脊线的陆域，除去一级保护区的范围。 |
| 447 | 肇庆市 | 怀集县 | 永固镇 | 永固河怀集永固镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游约1000米和下游50米，共1050米的河段（取水口N 23°41′33〞，E 112°03′40〞）。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线的陆域。 |
| 448 | 肇庆市 | 怀集县 | 连麦镇 | 大化涌怀集连麦镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游约1500米和下游50米，共1550米的河段（取水口N 24°04′20〞，E 112°14′06〞）。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深第一重山山脊线的陆域，除去一级保护区的范围。 |
| 449 | 肇庆市 | 怀集县 | 中洲镇 | 三丫冲、大嵊冲怀集中洲镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 大嵊冲水域长度为取水口上游约1000米和下游50米，共1050米的河段（取水口N 24°09′40〞，E 112°08′32〞），三丫冲水域长度为取水口上游约1500米和下游50米，共1550米的河段（取水口N 24°09′32〞，E 112°08′42〞）。 | 一级保护区水域（大嵊冲、三丫冲）两岸向陆纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 三丫冲一级保护区上边界向上游延伸1500米。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 450 | 肇庆市 | 怀集县 | 闸岗镇 | 金鸡水库怀集闸岗镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线71.1米以下的全部水域（取水口N 23°47′47〞，E 112°04′31〞）。 | 一级保护区水域保护区水域沿岸正常水位线以上纵深至水库第一重山山脊线以内的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | 入库支流白花埇上溯至分水岭、大崀上溯3000米的水域。 | 入库支流白花埇上溯至分水岭、大崀上溯3000米沿岸纵深至第一重山山脊线的陆域。 |
| 451 | 肇庆市 | 怀集县 | 甘洒镇 | 鱼山鱼坑怀集甘洒镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游约1500米和下游50米，共1550米的河段（取水口N 23°58′02〞，E 112°24′20〞）。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸1500米。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深第一重山山脊线的陆域，除去一级保护区的范围。 |
| 452 | 肇庆市 | 怀集县 | 凤岗镇 | 横吹坑怀集凤岗镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游约1000米和下游50米，共1050米的河段（取水口N 24°02′56〞，E 112°22′43〞）。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线的陆域范围。 |
| 453 | 肇庆市 | 怀集县 | 洽水镇 | 窝坑怀集洽水镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游约1500米和下游50米，共1550米的河段（取水口N 24°05′25〞，E 112°17′41〞）。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸1500米。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深第一重山山脊线的陆域，除去一级保护区的范围。 |
| 454 | 肇庆市 | 广宁县 | 排沙镇 | 旺坑广宁排沙镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N 23°32′56″，E 112°31′5″）上游分水岭起至吸水口下游50米的水域，共约1050米的河段。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 455 | 肇庆市 | 广宁县 | 石涧镇 | 莫坑耀岭广宁石涧镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为莫坑山冲、耀岭山冲分水岭至半坑山塘取水口下游50米河段（取水口N 23°31′47″，E 112°27′48″），共约500米的河段。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 456 | 肇庆市 | 广宁县 | 江屯镇 | 三厂大坡头广宁江屯镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N 23°45′13″，E 112°43′11″）上游分水岭起至吸水口下游50米的水域，共约1500米的河段。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 457 | 肇庆市 | 广宁县 | 洲仔镇 | 高圳坑尾广宁洲仔镇饮用水源地保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N 23°37′59″，E 112°17′12″）上游分水岭起至吸水口下游50米的水域，共约1450米的河段。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 458 | 肇庆市 | 广宁县 | 古水镇 | 古水河广宁古水镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N 23°40′41″，E 112°17′45″）上游1500米起至吸水口下游100米河段的水域,共1600米的河段。水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为一级保护区上游边界上溯2500米，下游边界下溯200米的水域。水域宽度为10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围第一重山山脊线，除去一级保护区的范围。 |
| 459 | 肇庆市 | 广宁县 | 木格镇 | 丰田村六坑广宁木格镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N 23°29′4″，E 112°11′51″）上游分水岭起至吸水口下游100米的水域，共约2100米的河段。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 460 | 肇庆市 | 广宁县 | 五和镇 | 沙坪三乌塘广宁五和镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N 23°28′20″，E 112°21′23″）上游分水岭起至吸水口下游50米的全部水域范围，共约400米的河段。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 461 | 肇庆市 | 广宁县 | 螺岗镇 | 塘坑涌广宁螺岗镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N 23°45′4″，E 112°31′58″）上游至水岭起至吸水口下游100米的全部水域，共约1000米的河段。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 462 | 肇庆市 | 广宁县 | 螺岗镇 | 老林涌广宁螺岗镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N 23°46′10″，E 112°31′20″）上游分水岭起至吸水口下游100米的全部水域，共约1500米的河段。 | 一级保护区水域沿岸纵深至第一重山山脊线。 |
| 463 | 肇庆市 | 广宁县 | 坑口镇 | 古水河坑口段上树站广宁坑口镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口(N 23°47′11″，E 112°24′55″)上游1500米起至吸水口下游100米河段的水域，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米（遇公路以公路为界）陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为一级保护区上游边界上溯2500米，下游边界下溯200米的水域，水域宽度为10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深范围第一重山山脊线，除去一级保护区的范围。 |
| 464 | 肇庆市 | 德庆县 | 武垄镇 | 深坑水德庆武垄镇饮用水源 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水厂吸水口（N 23°21′4″，E 112°10′9″）至上游分水岭（约1000米）的水域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线的陆域。 |
| 465 | 肇庆市 | 德庆县 | 回龙镇 | 六凌水德庆回龙镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水厂吸水口（N 23°10′57″，E 111°40′16″）至上游分水岭（约1000米）的水域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线（遇公路以公路为界，不含公路）的陆域范围。 |
| 466 | 肇庆市 | 德庆县 | 永丰镇 | 古蓬水德庆永丰镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水厂吸水口（N 23°22′10″，E 112°9′25″）至上游1500米河段的水域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上游边界上溯2500米河段的水域。 | 一、二级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线，除去一级保护区的范围。 |
| 467 | 肇庆市 | 德庆县 | 播植镇 | 铁坑塘德庆播植镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水厂吸水口（N 23°14′27″，E 112°11′14″）至上游1500米河段的水域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深水平距离为50米（遇公路以公路为界，不含公路）的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上游边界上溯至分水岭（约1200米）河段的水域。 | 一、二级保护区水域两岸向陆地纵深至第一重山山脊线，除去一级保护区的范围。 |
| 468 | 肇庆市 | 德庆县 | 高良镇 | 高峰林场德庆高良镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水厂吸水口（N 23°14′34″，E 111°57′48″）至上游1500米河段的水域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米（遇公路以公路为界，不含公路）的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上游边界上溯至分水岭（约1100米）河段的水域。 | 一、二级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线，除去一级保护区的范围。 |
| 469 | 肇庆市 | 德庆县 | 莫村镇 | 双崩坑德庆莫村镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水厂吸水口（N 23°28′4″，E 112°4′2″）上游1500米至吸水口的水域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上游边界上溯至分水岭（约200米）河段的水域。 | 一、二级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线，除去一级保护区的范围。 |
| 470 | 肇庆市 | 德庆县 | 凤村镇 | 九龙河德庆凤村镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水厂吸水口（N 23°5′1″，E 112°5′1″）至上游1500米河段的水域，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米（遇公路以公路为界，不含公路）的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上游边界上溯2500米河段及其支流的水域，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 一、二级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线，除去一级保护区的范围。 |
| 471 | 肇庆市 | 德庆县 | 官圩镇 | 冲源水库德庆官圩镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（110米）下全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深至水库第一重山山脊线。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 入库支流沙旁涌上溯1000米的水域。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流沙旁涌上溯1000米的汇水区域。 |
| 472 | 肇庆市 | 德庆县 | 九市镇 | 利垌南山坑水德庆九市镇饮用用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水厂吸水口（N 23°11′9″，E 111°59′30″）至上游1500米的水域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上游边界上溯2500米河段及其支流的水域。 | 一、二级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线，除去一级保护区的范围。 |
| 473 | 肇庆市 | 封开县 | 都平镇 | 官埇封开都平镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（N23°39'3″，Ｅ111°39'22″）至上游1500米的河段的水域。 | 一级保护区水域两岸至第一重山山脊线的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至分水岭之间的水域。 | 二级保护区水域两岸至第一重山山脊线的陆域。 |
| 474 | 肇庆市 | 封开县 | 莲都镇 | 小垌水库封开莲都镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（156.4米）以下的全部水域（取水口Ｎ23°34'58″，Ｅ111°50'53″）。 | 水库周边第一重山山脊线以内的陆域。 |
| 475 | 肇庆市 | 封开县 | 白垢镇 | 贺江封开白垢镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（Ｎ23°31'25″，Ｅ111°37'53″）下游100米至上游1500米，共1600米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米，下边界像下游延伸200米的河段，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 一、二级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线，除去一级保护区的范围。 |
| 476 | 肇庆市 | 封开县 | 渔涝镇 | 香车河封开渔涝镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（N23°28'36″，Ｅ111°47'2″）至上游1500米河段的水域。 | 一级保护区水域两岸至第一重山山脊线的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米河段的水域。 | 二级保护区水域两岸至第一重山山脊线的陆域。 |
| 477 | 肇庆市 | 封开县 | 大玉口镇 | 贺江封开大玉口镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（N23°41'20″，Ｅ111°43'55″）下游100米至上游1500米，共1600米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米，下边界像下游延伸200米的河段，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 一、二级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线，除去一级保护区的范围。 |
| 478 | 肇庆市 | 封开县 | 杏花镇 | 茶坪水库封开杏花镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（118.5米）以下的全部水域。 | 水库周边第一重山山脊线以内的陆域。 |
| 479 | 肇庆市 | 封开县 | 江川镇 | 裕丰庙岭封开江川镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（N23˚23.070'，Ｅ111˚27.678'）至上游1500米河段的水域。 | 水库周边第一重山山脊线以内的陆域。 |
| 480 | 肇庆市 | 封开县 | 罗董镇 | 牛云埇、云梳埇封开罗董镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（N23°20 '28″，Ｅ111°38'33″）至上游1500米河段的水域。取水口（N 23°20'49″，Ｅ111°39'17″）至上游1500米河段的水域。 | 一级保护区水域两岸至第一重山山脊线的陆域。 |
| 481 | 肇庆市 | 封开县 | 大洲镇 | 古爽封开大洲镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（N23°33 '3″，Ｅ111°31'56″）至分水岭之间的水域。 | 一级保护区水域两岸至第一重山山脊线的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | — | — | — |
| 482 | 肇庆市 | 封开县 | 平凤镇 | 冲浮水库封开平凤镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（113米）以下的全部水域。 | 水库周边第一重山山脊线以内的陆域，支流上溯1000米河段汇水面积。 |
| 483 | 肇庆市 | 封开县 | 河儿口镇 | 牛围冲封开河儿口镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（N23°32'19″，Ｅ111°50'2″）水坝处至上游1500米河段的水域。 | 一级保护区水域两岸至第一重山山脊线的陆域。 |
| 484 | 肇庆市 | 封开县 | 河儿口镇 | 松坪水库封开河儿口镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（129米）以下的全部水域。 | 水库周边第一重山山脊线以内的陆域。 |
| 485 | 肇庆市 | 封开县 | 南丰镇 | 贺江封开南丰镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口（Ｎ23°46'22″，E111°46'14″）下游100米至上游1500米，共1600米的河段；水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域两岸向陆地纵深50米（东岸以公路外侧为界）的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米，下边界像下游延伸200米的河段及支流与贺江交汇口上游2200米河段。水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 一、二级保护区水域两岸向陆纵深至第一重山山脊线（上游以公路为界），除去一级保护区的范围。 |
| 486 | 肇庆市 | 封开县 | 长安镇 | 石蛤冲封开长安镇饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 取水口（Ｎ23°53'40″，Ｅ111°55'34″）水坝至上游1500米河段的水域。 | 一级保护区水域沿岸至第一重山山脊线的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米河段的水域。 | 二级保护区水域沿岸至第一重山山脊线的陆域。 |
| 487 | 清远市 | 清城区 | 飞来峡镇 | 文洞水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | — |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 水库上游整个流域的陆域范围。 |
| 488 | 清远市 | 清新区 | 太和镇 | 北江芒洲饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口一侧上游1500米与下游100米之间的水域（河道中弘线右岸）。 | 取水口一侧自一级保护区水域保护区边界线向陆域至防洪堤的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域边界上游3000米及下游200米的水域范围。 | 自一级保护区陆域和二级保护区水域边界向陆域纵深至防洪堤堤顶外侧50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 准保护区 | Ⅲ类 | 北江芒洲水源地与北江山塘水源地二级保护区水域之间约1200米的水域范围。 | 自准保护区水域边界线向陆域纵深至防洪堤堤顶外侧50米的陆域范围。 |
| 489 | 清远市 | 清新区 | 山塘镇 | 北江山塘饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口一侧上游2000米与下游100米之间的水域（河道中弘线右岸）。 | 取水口一侧自一级保护区水域保护区边界线向陆域至防洪堤的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域边界上游3000米及下游200米的水域范围。 | 自一级保护区陆域和二级保护区水域边界向陆域纵深至防洪堤堤顶外侧50米的陆域范围。 |
| 490 | 清远市 | 清新区 | 太平镇 | 大秦水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 正常水位线以下的全部水域面积。 | 取水口半径300米内的一级保护区水域保护区沿岸正常水位线以上200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 水库库区及入库河流上溯3000米的汇水区域（一级保护区除外）。 |
|  |  |  |  |  | 准保护区 | Ⅲ类 | — | 水库集雨区内除一级保护区陆域保护区、二级保护区陆域保护区外的陆域。 |
| 491 | 清远市 | 清新区 | 三坑镇 | 漫水河饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口上游2000米至下游75米之间的水域范围。 | 水源地其陆域沿岸纵深与河岸水平距离50米的陆域范围（两岸）。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域边界上游3000米的水域范围。 | 二级保护区沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外1000米或至分水岭的陆域范围。 |
| 492 | 清远市 | 清新区 | 龙颈镇 | 石坎河饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 493 | 清远市 | 清新区 | 禾云镇 | 飞鹅坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 494 | 清远市 | 清新区 | 浸潭镇 | 大罗山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 水库库区的汇水区域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 入库河流上溯3000米的汇水区域。 |
|  |  |  |  |  | 准保护区 | Ⅲ类 | — | 水库集雨区内除一级保护区陆域保护区、二级保护区陆域保护区外的陆域。 |
| 495 | 清远市 | 清新区 | 石潭镇 | 下坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 496 | 清远市 | 英德市 | 横石水镇 | 上空水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 取水口半径300米内的一级保护区水域保护区沿岸正常水位线以上200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 水库库区及入库河流上溯3000米的汇水区域（一级保护区除外）。 |
| 497 | 清远市 | 英德市 | 浛洸镇 | 鱼梁头饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | — | 以开采井为中心的150米内的陆域范围，为0.07平方公里。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 以开采井为中心的1500米内的陆域范围(一级保护区除外），为7.00平方公里。 |
| 498 | 清远市 | 英德市 | 波罗镇 | 天堂山饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | — | 以开采井为中心的150米内的陆域范围，为0.07平方公里。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 以开采井为中心的1500米内的陆域范围(一级保护区除外），为7.00平方公里。 |
| 499 | 清远市 | 英德市 | 黄花镇 | 岩口茶饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 500 | 清远市 | 英德市 | 石牯塘镇 | 联山龙潭饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 501 | 清远市 | 英德市 | 石牯塘镇 | 狮坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 502 | 清远市 | 英德市 | 沙口镇 | 凤田地下水水源保护区 | 一级保护区 | II类 | — | 以开采井为中心的150米内的陆域范围，为0.07平方公里。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 以开采井为中心的1500米内的陆域范围(一级保护区除外），为7.00平方公里。 |
| 503 | 清远市 | 英德市 | 九龙镇 | 金鸡神仙陂饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 504 | 清远市 | 英德市 | 望埠镇 | 枫树坪水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 取水口半径300米内的一级保护区水域保护区沿岸正常水位线以上200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 水库库区及入库河流上溯3000米的汇水区域（一级保护区除外）。 |
|  |  |  |  |  | 准保护区 | Ⅲ类 | — | 水库集雨区内除一级保护区陆域保护区、二级保护区陆域保护区外的陆域。 |
| 505 | 清远市 | 英德市 | 大湾镇 | 大庙山猪牯墩饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口上游2000米至下游100米之间的水域范围。 | 一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域边界上游3000米及下游200米的水域范围。 | 二级保护区沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外1000米的陆域范围。 |
| 506 | 清远市 | 英德市 | 水边镇 | 打石坑鲁坌饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 507 | 清远市 | 英德市 | 东华镇 | 空子水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 取水口半径300米内的一级保护区水域保护区沿岸正常水位线以上200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 水库库区及入库河流上溯3000米的汇水区域（一级保护区除外），为26.66平方公里。 |
|  |  |  |  |  | 准保护区 | Ⅲ类 | — | 水库集雨区内除一级保护区陆域保护区、二级保护区陆域保护区外的陆域。 |
| 508 | 清远市 | 英德市 | 东华镇 | 横岭水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 509 | 清远市 | 英德市 | 白沙镇 | 蕉心坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 510 | 清远市 | 英德市 | 下石太镇 | 鹿湖坜饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 511 | 清远市 | 英德市 | 黎溪镇 | 铁溪林场顺濑陂饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 512 | 清远市 | 英德市 | 横石塘镇 | 石门台饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 513 | 清远市 | 英德市 | 石灰铺镇 | 三门蛇引饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 514 | 清远市 | 英德市 | 连江口镇 | 细坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 515 | 清远市 | 英德市 | 连江口镇 | 上下村饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 516 | 清远市 | 英德市 | 大洞镇 | 禾河洞饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 517 | 清远市 | 连州市 | 龙坪镇 | 鲤鱼岩饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | — | 以开采井为中心，150米为半径的圆形区域，为0.07平方公里。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 以开采井为中心，1500米为半径的圆形区域（一级保护区除外），为7.00平方公里。 |
| 518 | 清远市 | 连州市 | 保安镇 | 保安新桥饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口上游2000米至下游100米之间的水域范围。 | 取水口一侧自一级保护区水域保护区边界线向陆域至防洪堤的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域边界上游3000米及下游200米的水域范围。 | 自一级保护区陆域和二级保护区水域边界向陆域纵深至防洪堤堤顶外侧50米的陆域范围。 |
| 519 | 清远市 | 连州市 | 西江镇 | 老莫洞水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 520 | 清远市 | 连州市 | 西岸镇 | 东陂河鹅江村饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口上游2000米至下游100米之间的水域范围。 | 陆域沿岸纵深与河岸的水平距离为50米。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域边界上游3000米及下游200米的水域范围。 | 二级保护区沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外1000米。 |
| 521 | 清远市 | 连州市 | 星子镇 | 柏土脚饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | — | 以开采井为中心，150米为半径的圆形区域，为0.07平方公里。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 以开采井为中心，1500米为半径的圆形区域（一级保护区除外），为7.00平方公里。 |
| 522 | 清远市 | 连州市 | 星子镇 | 粪箕冲饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 一级保护区水域长度为距取水口上游2000米，下游100米的水域范围。 | 陆域沿岸纵深与河岸的水平距离为50米。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域边界上游3000米及下游200米的水域范围。 | 二级保护区沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外1000米。 |
| 523 | 清远市 | 连州市 | 九陂镇 | 冷水洞水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 524 | 清远市 | 连州市 | 九陂镇 | 龙头山饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | — | 以开采井为中心，150米为半径的圆形区域，为0.07平方公里。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 以开采井为中心，1500米为半径的圆形区域（一级保护区除外），为7.00平方公里。 |
| 525 | 清远市 | 连州市 | 大路边镇 | 坑仔口饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | — | 以开采井为中心，150米为半径的圆形区域，为0.07平方公里。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 以开采井为中心，1500米为半径的圆形区域（一级保护区除外），为7.00平方公里。 |
| 526 | 清远市 | 连州市 | 三水乡 | 梅花冲饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | — | 以开采井为中心，150米为半径的圆形区域，为0.07平方公里。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 以开采井为中心，1500米为半径的圆形区域（一级保护区除外），为7.00平方公里。 |
| 527 | 清远市 | 连州市 | 东陂镇 | 大坑口饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 528 | 清远市 | 连州市 | 瑶安乡 | 新九河饮用水源保护区 | 二级保护区 | Ⅲ类 | 镇辖区新九河整个河段的水域范围。 | 二级保护区水域沿岸向外1000米或至分水岭的陆域范围。 |
| 529 | 清远市 | 佛冈县 | 高岗镇 | 上坪饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 530 | 清远市 | 佛冈县 | 水头镇 | 潖江地下水饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | — | 以开采井为中心，150米为半径的圆形区域，为0.07平方公里。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 以开采井为中心，1500米为半径的圆形区域（一级保护区除外），为7.00平方公里。 |
| 531 | 清远市 | 佛冈县 | 龙山镇 | 良洞水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 532 | 清远市 | 佛冈县 | 汤塘镇 | 止贝冚饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 533 | 清远市 | 佛冈县 | 迳头镇 | 大陂水饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口上游2000米至下游100米之间的水域范围。 | 水域两岸向陆纵深50米的陆域范围（右岸与沿河道路不足50米时，则为至路边的陆域范围，该侧路边需做好隔离防护。上游850米桥及村落需做好隔离防护）。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区水域边界上游3000米及下游200米的水域范围。 | 一级保护区及二级保护区水域保护区边界向陆地纵深1000米的陆域范围但不超过分水岭（一级保护区陆域范围除外。 |
| 534 | 清远市 | 佛冈县 | 迳头镇 | 社背山饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 535 | 清远市 | 连南瑶族自治区 | 三江镇 | 西北山饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 536 | 清远市 | 连南瑶族自治区 | 涡水镇 | 良东坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 537 | 清远市 | 连南瑶族自治区 | 三排镇 | 大东坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 538 | 清远市 | 连南瑶族自治区 | 大坪镇 | 大布洞饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 539 | 清远市 | 连南瑶族自治区 | 大麦山镇 | 新寨亚贵饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 540 | 清远市 | 连南瑶族自治区 | 香坪镇 | 大何饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 541 | 清远市 | 连南瑶族自治区 | 寨岗镇 | 板洞水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 542 | 清远市 | 连南瑶族自治区 | 寨岗镇 | 新埠田冲山饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 543 | 清远市 | 阳山县 | 黎埠镇 | 六古水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 544 | 清远市 | 阳山县 | 大崀镇 | 梅岭水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 545 | 清远市 | 阳山县 | 小江镇 | 大仙坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 546 | 清远市 | 阳山县 | 江英镇 | 沙坝水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 547 | 清远市 | 阳山县 | 杜步镇 | 旱坑坝头饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 548 | 清远市 | 阳山县 | 七拱镇 | 梨壁山饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 549 | 清远市 | 阳山县 | 青莲镇 | 板塘水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 550 | 清远市 | 阳山县 | 太平镇 | 牛洞水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 551 | 清远市 | 阳山县 | 秤架镇 | 江脚水井坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 552 | 清远市 | 阳山县 | 黄坌镇 | 桂冲岭脚冲饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 553 | 清远市 | 阳山县 | 岭背镇 | 山田水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 至流域分水岭的陆域范围。 |
| 554 | 清远市 | 阳山县 | 杨梅镇 | 坑尾出水山饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 555 | 清远市 | 连山壮族自治县 | 禾洞镇 | 禾联大拗冲饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 556 | 清远市 | 连山壮族自治县 | 福堂镇 | 大雁斗饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 557 | 清远市 | 连山壮族自治县 | 小三江镇 | 牛腊冲饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 558 | 清远市 | 连山壮族自治县 | 上帅镇 | 陈屋村大冲饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 559 | 清远市 | 连山壮族自治县 | 永和镇 | 红阳冲饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | — | 以开采井为中心，150米为半径的圆形区域，为0.07平方公里。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 以开采井为中心，1500米为半径的圆形区域（一级保护区除外），为7.00平方公里。 |
| 560 | 清远市 | 连山壮族自治县 | 太保镇 | 大沙冲饮用水源保护区 | 一级保护区 | II类 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部水域。 | 取水口下游100米处的小流域集水区范围内全部陆域。 |
| 561 | 潮州市 | 湘桥区 | 磷溪镇 | 韩江磷溪埔涵饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为磷溪镇水厂取水口上游1000米至取水口下游100米处共1100米长河段，宽度为中泓线至取水口一侧堤防内侧的水域。 | 自一级保护区水域取水口一侧河岸纵深至绿化隔离带路缘石及堤围迎水坡堤肩线之间陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为磷溪镇水厂取水口上游3500米至取水口下游300米处共3800米河段，宽度为堤防内侧，除一级保护区和西溪河段外的水域。 | 自一级和二级保护区水域沿岸纵深至绿化隔离带路缘石及堤围外坡脚线之间除一级保护区以外的陆域。 |
| 562 | 潮州市 | 潮安区 | 归湖镇 | 韩江归湖潭头饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为归湖镇水厂取水口上游1500米至取水口下游100米处共1600米长河段，宽度为中泓线至取水口一侧5年一遇洪水淹没的区域。 | 自归湖镇水厂取水口一侧河岸纵深50米的陆域范围；若河岸为陡峭山峰的，则纵深到第一重山山脊线处。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为归湖镇水厂取水口上游4000米至取水口下游300米处共4300米河段，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域，除一级保护区外的区域。 | 自一级和二级保护区水域沿岸纵深1000米除一级保护区以外的陆域。 |
| 563 | 潮州市 | 潮安区 | 浮洋镇 | 韩江浮洋凤仪饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为浮洋镇水厂取水口上游1500米至江东镇水厂取水口下游100米处共2200米长河段，宽度为堤防内侧的水域。 | 自一级保护区水域沿岸纵深至堤围迎水坡堤肩线之间的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米共2700米长河段，水域宽度为堤防内侧的水域。 | 自一级和二级保护区水域沿岸纵深至堤围外坡脚线之间除一级保护区以外的陆域。 |
| 564 | 潮州市 | 潮安区 | 龙湖镇 | 韩江龙湖市尾饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为金石镇水厂取水口上游2300米（厦深铁路韩江西溪桥南侧）至取水口下游100米处共2400米长河段，宽度为堤防内侧的水域。 | 自一级保护区水域沿岸纵深至堤围迎水坡堤肩线之间的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米共2700米长河段，水域宽度为堤防内侧的水域。 | 自一级和二级保护区水域沿岸纵深至堤围外坡脚线之间除一级保护区以外的陆域。 |
| 565 | 潮州市 | 潮安区 | 东凤镇 | 韩江东凤博士饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为东凤镇水厂取水口上游1500米至取水口下游100米处共1600米长河段，宽度为中泓线至取水口一侧堤防内侧的水域。 | 自一级保护区水域取水口一侧河岸纵深至堤围迎水坡堤肩线之间的陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为东凤镇水厂取水口上游4000米至300米处共4300米长河段，宽度为堤防内侧，除一级保护区外的潮安区境内水域。 | 自一级和二级保护区水域沿岸纵深至堤围外坡脚线之间除一级保护区以外的潮安区境内陆域。 |
| 566 | 潮州市 | 潮安区 | 凤凰镇 | 西坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 西坑水库434米正常水位线以下的全部水域面积。 | 西坑水库434米正常水位线向陆纵深200米的陆域。如超出集雨区界，则该处陆域一级保护区只划分到集雨区界线处。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 西坑水库434米正常水位线以上的水域面积。 | 西坑水库集雨区除一级保护区以外的陆域。 |
| 567 | 潮州市 | 潮安区 | 文祠镇 | 柏坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 柏坑水库92米正常水位线以下的全部水域面积。 | 柏坑水库92米正常水位线向陆纵深200米的陆域。如超出集雨区界，则该处陆域一级保护区只划分到集雨区界线处。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 柏坑水库92米正常水位线以上的全部水域面积。 | 柏坑水库集雨区除一级保护区以外的陆域。 |
| 568 | 潮州市 | 潮安区 | 古巷镇 | 娘坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 娘坑水库46.5米正常水位线以下的全部水域。 | 娘坑水库46.5米正常水位线向陆纵深200米的陆域。如超出集雨区界，则该处陆域一级保护区只划分到集雨区界线处。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 娘坑水库46.5米正常水位线以上的全部水域面积。 | 娘坑水库集雨区除一级保护区以外的陆域。 |
| 569 | 潮州市 | 潮安区 | 登塘镇 | 横田水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 横田水库67米正常水位线以下的全部水域。 | 横田水库67米正常水位线向陆纵深200米的陆域。如超出集雨区界，则该处陆域一级保护区只划分到集雨区界线处。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 横田水库67米正常水位线以上的全部水域面积。 | 横田水库集雨区除一级保护区以外的陆域。 |
| 570 | 潮州市 | 饶平县 | 三饶镇 | 食饭溪饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为三饶镇水厂食饭溪取水口上游1500米至水厂取水口下游100米处共1600米长河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 自一级保护区水域沿岸纵深50米的陆域范围；若两岸有河堤的则为至堤围外坡脚线以内陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 自一级和二级保护区水域沿岸纵深1000米除一级保护区以外的陆域；若两岸有河堤的则纵深至堤围外坡脚线以内陆域；如超出集雨区界，则该处陆域二级保护区只划分到集雨区界线处。 |
| 571 | 潮州市 | 饶平县 | 新丰镇 | 赤竹坪水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 赤竹坪水库65.4米正常水位线以下的全部水域面积。 | 赤竹坪水库集雨区（水库分水岭）内的全部陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 赤竹坪水库65.4米正常水位线以上的水域面积。 | — |
| 572 | 潮州市 | 饶平县 | 新丰镇 | 新跃进水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 新跃进水库58.0米正常水位线以下的全部水域面积。 | 新跃进水库集雨区（水库分水岭）内的全部陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 新跃进水库58.0米正常水位线以上的全部水域面积。 | — |
| 573 | 潮州市 | 饶平县 | 新丰镇 | 田峰山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 田峰山水库46.5米正常水位线以下的全部水域 | 田峰山水库集雨区（水库分水岭）内的全部陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 田峰山水库46.5米正常水位线以上的全部水域面积。 | — |
| 574 | 潮州市 | 饶平县 | 新圩镇 | 新作塘水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 新作塘水库112米正常水位线以下的全部水域。 | 新作塘水库集雨区（水库分水岭）内的全部陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 新作塘水库112米正常水位线以上的全部水域面积。 |  |
| 575 | 潮州市 | 饶平县 | 新圩镇 | 松树坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 松树坑水库122米正常水位线以下的全部水域。 | 松树坑水库集雨区（水库分水岭）内的全部陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 松树坑水库122米正常水位线以上的全部水域面积。 | — |
| 576 | 潮州市 | 饶平县 | 新圩镇 | 新圩镇大潭水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 大潭水库86米正常水位线以下的全部水域。 | 吸水口周边300米水域对应的沿岸纵深200米内陆域集雨区（不超过分水岭），遇公路以公路内侧为界。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 大潭水库86米正常水位线以上的全部水域。 | 大潭水库集雨区除一级保护区以外的陆域。如果超出省界，则该处陆域二级保护区只划分到省界线处。 |
| 577 | 潮州市 | 饶平县 | 饶洋镇 | 西岩水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 西岩山水库761.5米正常水位线以下的全部水域。 | 西岩水库集雨区（水库分水岭）内的全部陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 西岩山水库761.5米正常水位线以上的全部水域面积。 | — |
| 578 | 潮州市 | 饶平县 | 浮滨镇 | 虎陷水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 虎陷水库49.5米正常水位线以下的全部水域。 | 虎陷水库集雨区（水库分水岭）内的全部陆域。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 虎陷水库49.5米正常水位线以上的全部水域面积。 | — |
| 579 | 潮州市 | 饶平县 | 上饶镇 | 茂芝大公山饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 大公山取水点半径50米陆域范围，面积约0.78公顷。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 大公山取水点半径500米陆域范围，面积约78公顷。 |
| 580 | 潮州市 | 饶平县 | 上饶镇 | 坝上东片山饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 东片山取水点半径50米陆域范围，面积约0.78公顷。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 东片山取水点半径500米陆域范围，面积约78公顷。 |
| 581 | 潮州市 | 饶平县 | 新塘镇 | 新楼村刣鹅坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 刣鹅坑取水点半径50米陆域范围，面积约0.78公顷。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 刣鹅坑取水点半径500米陆域范围，面积约78公顷。 |
| 582 | 潮州市 | 饶平县 | 新塘镇 | 顶厝村汤兜饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 汤兜取水点半径50米陆域范围，面积约0.78公顷。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 汤兜取水点半径500米陆域范围，面积约78公顷。 |
| 583 | 潮州市 | 饶平县 | 东山镇 | 白云山饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 白云山取水点半径50米陆域范围，面积约0.78公顷。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 白云山取水点半径500米陆域范围，面积约78公顷。 |
| 584 | 潮州市 | 饶平县 | 樟溪镇 | 烈火村深井饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 深井取水点半径50米陆域范围，面积约0.78公顷。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 深井取水点半径500米陆域范围和水域面积，面积约78公顷。 |
| 585 | 潮州市 | 饶平县 | 浮山镇 | 浮山村饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅲ类 | — | 甘醇水厂取水半径50米陆范围，面积约0.78公顷。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 取水点半径500米陆域范围和水域面积，面积约78公顷。 |
| 586 | 揭阳市 | 普宁市 | 高埔镇 | 高埔河饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ | 高埔河取水口挡水陂下游100米至上游石码头共2900米的水域范围。 | 一级保护区水域两岸纵深50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ | 一级保护区上边界石码头至船埔镇园埔共2500米以及一级保护区下边界往下200米的水域范围。 | 一级保护区和二级保护区水域两岸纵深1000米范围内除一级保护区陆域外的汇水区域。 |
| 587 | 揭阳市 | 普宁市 | 船埔镇 | 船埔镇矮再仔山溪饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ | 取水口下游100米及取水口上游全部水域。 | 对应河段的全部汇水区域。 |
| 588 | 揭阳市 | 普宁市 | 大坪镇 | 高湖水库饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ | 正常水位线以下的全部水域。 | 高湖水库集水区。 |
| 589 | 揭阳市 | 揭西县 | 良田乡 | 榕坑溪饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ | 榕坑溪取水点上游1500米和下游100米的水域。 | 一级保护区水域两岸纵深50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ | 一级保护区上边界上溯2500米和一级保护区下边界往下游300米至榕坑河与良田河交汇口水域。 | 一级保护区和二级保护区水域两岸纵深1000米范围内除一级保护区陆域外的汇水区域。 |
| 590 | 揭阳市 | 揭西县 | 上砂镇 | 水打坝水库饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ | 正常水位线以下的全部水域。 | 水打坝水库集水区。 |
| 591 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠城镇 | 蜈蚣岭水库饮用水源保护区 | 一级 | Ⅱ | 正常水位线52.52米以下的全部水域。 | 一级水域保护区沿岸正常水位线以上200 米范围内的集水区。 |
|  |  |  |  |  | 二级 | Ⅲ | 所有入库支流。 | 水库及入库河流所有汇水区域。 |
| 592 | 云浮市 | 云城区 | 云城街道 | 迳尾水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（122米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 593 | 云浮市 | 云城区 | 都杨镇 | 大牛栏水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（139.5米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 594 | 云浮市 | 云城区 | 河口街道 | 云龙水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（120米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 595 | 云浮市 | 云安县 | 白石镇 | 水坑塘水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（37米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 596 | 云浮市 | 云安县 | 石城镇 | 东风水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（35米）下全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 入库支流上溯3000米的水域。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流上溯3000米的汇水区域。 |
| 597 | 云浮市 | 云安县 | 南盛镇 | 大坑尾水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（54米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 598 | 云浮市 | 云安县 | 高村镇 | 新坪路水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（162米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 599 | 云浮市 | 云安县 | 石城镇 | 茶洞赤黎坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（61米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 600 | 云浮市 | 云安县 | 前锋镇 | 崖楼山鹅塘水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（48米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 601 | 云浮市 | 云安县 | 富林镇 | 桂香围饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 602 | 云浮市 | 新兴县 | 簕竹镇 | 炒米坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（30米）下全部水域及坝下620米的引水渠道。 | 水库全部集水范围及引水渠道的集水区域。 |
| 603 | 云浮市 | 新兴县 | 六祖镇 | 龙泉水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（22米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 604 | 云浮市 | 新兴县 | 里洞镇 | 大角坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为引水渠取水口上游至源头和下游至100米，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 水域长度为引水渠一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 除去一级保护区陆域的集水范围。 |
| 605 | 云浮市 | 新兴县 | 河头镇、天堂镇 | 北峰山水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（154米）下全部水域。 | 取水口半径300米范围水域沿岸纵深200米范围的陆域或至流域分水岭，并除去县道X484及其北侧的范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 入库支流上溯3000米的水域。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流上溯3000米的汇水区域。 |
| 606 | 云浮市 | 新兴县 | 天堂镇 | 大水坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 607 | 云浮市 | 新兴县 | 大江镇 | 湴挞坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2000米、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不少于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深自一级保护区陆域和二级保护区水域向外至第一重山山脊线。 |
| 608 | 云浮市 | 郁南县 | 桂圩镇 | 冲过坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游至源头和下游100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 609 | 云浮市 | 郁南县 | 建城镇 | 新峡李四坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头，下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 610 | 云浮市 | 郁南县 | 连滩镇 | 高枧水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（90米）下全部水域。 | 一级保护区水域沿岸至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 入库支流上溯3000米的水域。 | 入库支流上溯3000米的汇水区域。 |
| 611 | 云浮市 | 郁南县 | 平台镇 | 平台水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（60米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 612 | 云浮市 | 郁南县 | 宋桂镇 | 山姜坑塘饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 613 | 云浮市 | 郁南县 | 千官镇 | 马石水饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 取水口上游730米和下游100米，共830米的水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 614 | 云浮市 | 郁南县 | 河口镇 | 汶水塘饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 615 | 云浮市 | 郁南县 | 大方镇 | 杷子坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游至源头和下游100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 616 | 云浮市 | 郁南县 | 东坝镇 | 上葵塘饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线下的全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 617 | 云浮市 | 郁南县 | 千官镇 | 云霄水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（120.5米）下全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域或至流域分水岭，并除去县道X474及其东侧的范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 入库支流上溯3000米的水域。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流上溯3000米的汇水区域。 |
| 618 | 云浮市 | 郁南县 | 宝珠镇 | 石榴花界饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游至源头和下游100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 619 | 云浮市 | 郁南县 | 通门镇 | 百贤丹竹坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游至源头和下游100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 620 | 云浮市 | 郁南县 | 历洞镇 | 柏树山饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游至源头和下游100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 全部集水范围。 |
| 621 | 云浮市 | 罗定市 | 苹塘镇 | 新冲坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（120.0米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 622 | 云浮市 | 罗定市 | 金鸡镇 | 黎木坑水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（18.0米）下全部水域。 | 一级保护区水域沿岸至第一重山山脊线。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区边界外的水域。 | 全部集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 623 | 云浮市 | 罗定市 | 围底镇 | 山田水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（98.8米）下全部水域。 | 一级保护区水域沿岸至第一重山山脊线。 |
| 624 | 云浮市 | 罗定市 | 朗(音)塘镇 | 都近陈赛塘饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游至源头和下游100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 全部集水范围。 |
| 625 | 云浮市 | 罗定市 | 船步镇 | 山垌水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（199.36米）下全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 入库支流上溯3000米的水域。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流上溯3000米的汇水区域。 |
| 626 | 云浮市 | 罗定市 | 罗平镇 | 罗定引太灌渠饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为防洪堤内侧/5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深至防洪堤外坡脚/水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2000米、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不少于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深自一级保护区陆域和二级保护区水域向外至防洪堤外坡脚/ 1000米/第一重山山脊线的汇水区域。 |
| 627 | 云浮市 | 罗定市 | 太平镇 | 杨梅田水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（22.0米）下全部水域。 | 全部集水范围。 |
| 628 | 云浮市 | 罗定市 | 罗镜镇 | 云龙饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 629 | 云浮市 | 罗定市 | 连州镇 | 蒲垌石氹面饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 630 | 云浮市 | 罗定市 | 分界镇 | 罗光水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（297.62米）下全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 入库支流上溯3000米的水域。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流上溯3000米的汇水区域。 |
| 631 | 云浮市 | 罗定市 | 黎少镇 | 泗纶河上电站饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为防洪堤内侧/5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深至防洪堤外坡脚/水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2000米、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为防洪堤内侧/一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不少于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，沿岸纵深自一级保护区陆域和二级保护区水域向外至防洪堤外坡脚/ 1000米的汇水区域。 |
|  |  |  |  |  | 准保护区 | Ⅱ类 | 二级保护区上边界向上游延伸2000米、二级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为防洪堤内侧/二级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 准保护区陆域沿岸长度不少于一级保护区和二级保护区和准保护区水域河长，沿岸纵深自二级保护区陆域和准保护区水域向外至防洪堤外坡脚/ 1000米的汇水区域。 |
| 632 | 云浮市 | 罗定市 | 泗纶镇 | 湘垌水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线（308.4米）下全部水域。 | 取水口半径300米范围内水域沿岸纵深200米范围内的陆域或至流域分水岭。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 入库支流上溯3000米的水域。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流上溯3000米的汇水区域。 |
| 633 | 云浮市 | 罗定市 | 加益镇 | 书房坪饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头，下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段市界内的集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 634 | 云浮市 | 罗定市 | 榃滨镇 | 高竹村铁路坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头，下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 635 | 云浮市 | 罗定市 | 龙湾镇 | 双合上云河尾饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 |
|  |  |  |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | 一级保护区上边界向上游延伸2000米，下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |
| 备注：饮用水源为地表水源的，水质保护目标执行现行的地表水环境质量标准；饮用水源为地下水源的，水质保护目标执行现行的地下水质量标准。 |