表2

安全评价机构业务范围与设备参照表

| 业务范围 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 煤炭开采业 | 岩土工程分析软件，矿井测风表（高、中、微速）或三合一电子风表，光学瓦检仪，多功能气体测定仪，便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪，具有测量露天矿台阶坡面角功能的智能测距仪，地质罗盘，防爆数码照相机。 |
| 金属、非金属矿 及其他矿采选业 | 岩土工程分析软件，坡度规，地质罗盘，风表，风压表。 |
| 陆地石油和 天然气开采业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件，测温仪，测厚仪，便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪。 |
| 陆上油气 管道运输业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件，便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪，测温仪，测厚仪。 |
| 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件，测温仪，测厚仪，便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪。 |
| 烟花爆竹制造业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件，高精度温、湿度仪，手持式静电测试仪。 |
| 金属冶炼 | 多功能可燃气体检测报警仪，有毒气体检测报警仪，温、湿度仪，热辐射监测仪，经纬仪。 |

通用设备包括：计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机、投影仪、碎纸机、录音设备、对讲机、GPS定位仪、激光测距仪、个体防护用品、交通工具等。