附件3

省级公共机构节水型单位建设

项目实施方案编写提纲

一、项目背景及项目单位概况

包括项目政策背景，单位性质（国家机关或事业单位）及办公场所属性（独立或合署办公）、单位总建筑面积、用水人数、上年度单位用水总量情况，不同用水功能区（办公区、生活区、绿化区、食堂等)用水情况，各级管网布设、用水计量器具配备及节水器具使用情况，人均用水量情况等。（注：以集中办公区名义申报的项目，应具体说明包含的机关单位名称，并根据上述内容对集中办公区的情况作整体说明）。

二、项目实施的必要性与紧迫性

从本单位用水计量器具配备与《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012）以及本单位人均用水量与《广东用水定额》（DB44/T1461-2014）的差距等方面入手， 结合本单位目前用水计量率、节水设备（器具）普及率、用水设备（器具）漏失率、中央空调冷却补水率等用水计量、用水效率、用水管理等方面存在的主要问题，说明项目实施的必要性与紧迫性。

- 项目内容

包括项目改造采用的节水产品、设备、技术情况，项目改造后用水计量等情况。

四、项目总体目标及分阶段实施计划

包括项目改造涉及的基本参数，预期节水目标、效果，分阶段实施的步骤、内容和时间安排情况。

五、项目投资计划及资金筹集

包括项目投资额、投资概算、投资期数和资金筹集计划。

六、项目经济和社会效益分析

项目改造资金投入与节水效益综合分析，评估项目改造后的经济效益和社会效益；项目的风险控制等。